## część I
2401-ILZ[1].261.16.2025 - Załącznik nr 2/I do Zaproszenia ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 2/I - FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI I
Lp. obiektu | Nazwa obiektu | Adres | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr seryjny | Ilość przeglądów rocznie | Jednostkowa cena przeglądów brutto zł | Całkowita cena przeglądów brutto zł [kol. 11 x kol. 12]
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 | 13
1 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie | ul. Filomatów 18/20 | Częstochowa | 42-217 | 1 | LG | ARNU18GTQC2 | sala obsługi | 30KAQJ00172 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | LG | ARNU18GTQC2 | sala obsługi 323 | 304KAKN00181/304KAUU00014 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | LG | ARNU18GTQC2 | sala obsługi | 304KAMZ00179 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | LG | ARNU18GTQC2 | sala obsługi | 304KAUU00182 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | LG | ARNU18GTQC2 | sala obsługi | 304KABT00130 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | LG | ARNU18GTQC2 | sala obsługi | 304KAGS00175 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | LG | ARNU18GVJA1 | 113 | 306KATM00025/307KADT00034 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | LG | ARNU18GVJA1 | 114 | 306KTZK00021 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | LG | URNU18GVJA2 | 112 - serwerownia | 205TAEJU0044 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10 | LG | UVNH24GJLA2 | 112 - serwerownia | 309TAULUO134 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11 | LG | ARNU18GVJA1 | 107 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | LG | ARNU07GSEL2 | 108 | 306KAPB00040 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13 | LG | ARNU07GSEL2 | 109 | 306KABF00037 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14 | LG | ARNU18GTQC2 | 218 - sala narad | 304KANY00183 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15 | LG | ARNU18GTQC2 | 218 - sala narad | 304KASL00174 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16 | LG | ARNU18GTQC2 | 218 - sala narad | 304KAZK00173/301KAYR00002 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17 | LG | ARNU18GTRC2 | 219 | 304KASL00150 | 1 |  | 0
[5 empty] | 18 | LG | ARNU18GTRC2 | hall | 305KACA99155 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | LG | ARNU18GTRC2 | 222 | 305KACA00227 | 1 |  | 0
[5 empty] | 20 | LG | ARNU18GTRC2 | 221 | 305KATM00185 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21 | LG | ARNU18GTRC2 | 220 | 304KACA00099 | 1 |  | 0
[5 empty] | 22 | LG | ARNU18GTRC2 | 223 | 303KABS00623 | 1 |  | 0
[5 empty] | 23 | LG | ARNU09GTEC1 | 224 | 304KACA00027 | 1 |  | 0
[5 empty] | 24 | LG | ARNU18GTRC2 | 225 | 304KAWQ00013 | 1 |  | 0
[5 empty] | 25 | LG | ARNU18GTRC2 | 601 | 305KAGS00015 | 1 |  | 0
[5 empty] | 26 | LG | ARNU09GVJA1 | 602 | 305KAQJ00012 | 1 |  | 0
[5 empty] | 27 | LG | ARNU09GVJA1 | 603 | 305KAFX00003 | 1 |  | 0
[5 empty] | 28 | LG | ARNU09GVJA1 | 604 | 306KAAE00032 | 1 |  | 0
[5 empty] | 29 | LG | ARNU09GVJA1 | 605 | 305KASL00014 | 1 |  | 0
[5 empty] | 30 | LG | ARNU09GVJA1 | 606 | 305KAWQ00001 | 1 |  | 0
[5 empty] | 31 | jedn. zewn. | LG ARUN 100LT3 | dach | 301KAYR0002 | 1 |  | 0
[5 empty] | 32 | jedn. zewn. | SINCLAIR ASE-18AH | dach |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 33 | jedn. zewn. | LG UU246P2 | dach | 308KAHG00081 | 1 |  | 0
[5 empty] | 34 | jedn. zewn. | LG ARUN 60LS2A | dach | 301KAHG00025 | 1 |  | 0
[5 empty] | 35 | jedn. zewn. | LG ARUN 120LT3 | dach | 304KAUU00014 | 1 |  | 0
[5 empty] | 36 | jedn. zewn. | SINCLAIR ASE-36AH | dach |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 37 | jedn. zewn. | LG ARUN 080LTE4 | dach | 307KADT00034 | 1 |  | 0
[5 empty] | 38 | Centrala wentylacyjna | VBW SPS-1(50) | Archiwum | SPS-1/50-P-900/70-0-0-P-T-1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 39 | DAIKIN | FTXS50G2V1B | piwnica - pomieszczenie UPS | _J075848 | 1 |  | 0
[5 empty] | 40 | DAIKIN | FTXS50G2V1B | piwnica - pomieszczenie UPS | _J075846 | 1 |  | 0
[10 empty] | 40 | RAZEM | 0
2 | Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie | ul.Tkacka 3 | Częstochowa | 42-300 | 1 | Mitsubishi | Rotenso U 70 Wo/Rotenso U 70 Wi | 201-serwerownia | RUWO70200400993/RUWI70200400346 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | Mitsubishi | Rotenso U 70 Wo/Rotenso U 70 Wi | 201-serwerownia | RUWO70200400964/RUWI70200400233 | 1 |  | 0
[10 empty] | 2 | RAZEM | 0
3 | Urząd Skarbowy w Kłobucku | ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 | Kłobuck | 42-100 | 1 | FUJI | RYA 30 LBT | Sala obsługi | T00131/24188082609T | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 | RAZEM | 0
4 | Urząd Skarbowy w Lublińcu | ul. Ignacego Paderewskiego 7b | Lubliniec | 42-700 | 1 | UKURA | USOWVO | serwerownia | 3406250750387160150099/340646605068825013032 | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 | RAZEM | 0
5 | Urząd Skarbowy w Myszkowie | ul. Puławskiego 68 | Myszków | 42-300 | 1 | Mitsubishi | PCA-RP100/KAQ/PUHZ-P100VHA3 | 211-serwerownia | 08A03109/1D02580 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | Mitsubishi | MSC/RV12 | 210 | 1041801T | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | Mitsubishi | PUH-P125YHA/PEAD-RP125EA | 101 | SF01108/9A00074 | 1 |  | 0
[10 empty] | 3 | RAZEM | 0
6 | Urząd Skarbowy w Zawierciu | ul. Leśna 8 | Zawiercie | 42-400 | 1 | MDV | MSAFAV-09HRDN1-00GW | 7 | 24003245200173210820015 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 10 | 5772680104040520 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | MDV | MSAFAV-09HRDN1-00GW | 110 | 2403245140173060820076 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 111 | 772680104041 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 112 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 113 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | AIRWELL | AWSI-HHF009-N11 | 114 | 7SP022856 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | LG | LT-E2960HZ-kasetowy | 117 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | MITSUBISHI | KA50VAL - Kasetowy | 117 | 050601/09P05467 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10 | LG | P24EL | 203 | 402KAVV01998 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 205 | brak dostępu | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 207 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 13 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 209 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 14 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 210 | 5772680104040521 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15 | MIDEA | MSG-12HRN2 | 211 | 507351604050520 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 212 | 5772680104040569 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 213 | 5772680104041174 | 1 |  | 0
[5 empty] | 18 | MDV | MSAFAV-09HRDN1-0RDOGW | 7 | 24003245200173210820015 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 10 | 5772680104040520 | 1 |  | 0
[5 empty] | 20 | MDV | MSAFAV-09HRDN1-ORDOGW | 110 | 2403245140173060820076 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 111 | 772680104041 | 1 |  | 0
[5 empty] | 22 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 112 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 23 | MIDEA | MSG-09HRN2 | 113 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 24 | AIRWELL | AWSI-HHF009-N11 | 114 | 7SP022856 | 1 |  | 0
[5 empty] | 25 | LG | LT-E2960HZ-kasetowy | 117 | brak | 1 |  | 0
[10 empty] | 25 | RAZEM | 0
7 | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach siedziba zamiejscowa w Częstochowie | ul. Rejtana 9 | Częstochowa | 42-200 | 1 | ELEKTRA | WN 18R-RC | 302 | 2211641258/2211649770 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | SANYO | SAP KR 123E | 204 | 00221546/00220146 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | SINCLAR | ASH-24AKPT | 106 | 6322991919747/63229919748 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | LG | P24EL.NS/P24L UUE | 106 | 6322991919747/63229919748/414671000512 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | FUJITSU | ASYG-12LM/AOYG-12LM2 | 108 | E- 106616 | 1 |  | 0
[10 empty] | 5 | RAZEM | 0
8 | Oddział Celny w Częstochowie | ul. Koksowa 11 | Częstochowa | 42-202 | 1 | MIDEA | MA-18N8DO-1 | serwerownia | 3416612480614050830066/3416612480614050860133 | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 | RAZEM | 0
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
[10 empty] | 78 | OGÓŁEM BRUTTO | 0