## część II
2401
2401-ILZ[1].261.16.2025 - Załącznik nr 2/II do Zaproszenia ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 2/II - FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI II
Lp. obiektu | Nazwa obiektu | Adres | Miejscowość | Kod pocztowy | Lp. urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ i model urządzenia | Numer pomieszczenia pracy urządzenia | Nr seryjny | Ilość przeglądów rocznie | Jednostkowa cena przeglądu brutto zł | Całkowita cena przeglądów brutto zł [kol. 11 x kol. 12]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach "A" | Damrota 25 | Katowice | 40-022 | 1 | DAIKIN | FTXN35MV18/RXN35MV1B | 125 (kier. IZPL) | K000989/K001628 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | ROTENSO | K35l | 116 (kier. IGFK) | RKI35150700114 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | Cooper and Hunter | CH-S24FTXQ | 21 | 63229979469 | 1 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 3 | RAZEM | 0
2 | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach "B" | Damrota 25 | Katowice | 40-022 | 1 | Rotenso | UKURA U50V | 506 | 2403245150575260150454/2403245150675270130077 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | AURATSU | AWX-12KTAO/AWX-12KTAI | 507 (sekr) | 3405614840385220840218 - j.wewn. | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | AURATSU | AWX-12KTAO/AWX-12KTAI | 517 (kier.pion) | 3407714490593220810049 - j. wewn. | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | ACSON | ACK15BAFBB/A4LC15BAFCA | 508 (kier. IAS) | 2046120300195/2046170201819 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | ELEKTRA | PX400RC | 511 (sala konf.) | 52360718 | 1 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 5 | RAZEM | 0
3 | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach "C" | Damrota 25 | Katowice | 40-022 | 1 | Centrala wentylacyjna | VTS CLIMA | dach |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | Centrala wentylacyjna | VTS CLIMA | dach |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | Agregat wody lodowej [LISTOPAD 2025] | AQUACOOL N-VCN 230 H-ABW | dach | CK00000664 [w listopadzie 2025] | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | Inst. Chłodn. CLIWET | wentylokonwektory EDEN | cały bud. C | wentylokonwektory EDEN - 88 szt. | 1 |  | 0
RAZEM | [9 empty] | 4 | RAZEM | 0
4 | Urząd Skarbowy w Będzinie | ul. Józefa Retingera 1 | Będzin | 42-500 | 1 | MCQUAY | M5LC025C-ACPOCR | serwerownia 29 | 2049361200095/2049370200150 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | MCQUAY | M5LC025C-ACPOCR | serwerownia 29 | 2049361200093/2049370200133 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | TADIRAN | dane nieczytelne | 72 | CAL-I24H | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | TADIRAN | dane nieczytelne | 77 | CAL-I18H | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | TADIRAN | dane nieczytelne | 78 | CAL-I18H | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | TADIRAN | dane nieczytelne | 79 | CAL-I18H | 1 |  | 0
[10 empty] | 6 | RAZEM | 0
5 | Urząd Skarbowy w Bytomiu | Wrocławska 92 | Bytom | 41-902 | 1 | ELECTRA | PXD 24RC | Sala obsługi | 853669/2221651460 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | ELECTRA | PXD 24RC | Sala obsługi | 853669/2221651462 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | ELECTRA | PXD 24RC | Sala obsługi | 853669/2221651464 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | ELECTRA | WMF09RC | Sala obsługi | 854007/2211924764 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | Rotenso | VU26Vp,Vi | 48 | 24032451501730010120985/2403245150275270131000 | 1 |  | 0
[10 empty] | 5 | RAZEM | 0
6 | Urząd Skarbowy w Chorzowie | ul. Armii Krajowej 5 | Chorzów | 41-506 | 1 | INDOR UNIT MDV | MSCI-09HRN1 | Gabinet NUS | C101259830210A11150023 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | INDOR UNIT MDV | IMSCI-09HRN1 | Gabinet ZNUS | C10125983210A1110028 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | INDOR UNIT MDV | MSCI-09HRN1 | Gabinet ZNUS | C1011259830210A115035 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | LG | S24AHP | 302 serwerownia | 404KAXU01010 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | LG | E24SQ | 302 serwerownia | 208KAYR00050 | 1 |  | 0
[10 empty] | 5 | RAZEM | 0
7 | Urząd Skarbowy w Dabrowie Górniczej | ul. Krasińskiego 33A | Dąbrowa Górnicza | 41-300 | 1 | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048190702287/2048070300304 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048270302304/2048070300300 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048190702285/2048070300302 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | MC QUAY | MCK030AAFBB/M4LC030CAFFA | Sala Obsługi Nr 100 | 2048210302303/2048070300301 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | Mitsubischi | SKM 283CENF-W | 101 | 352009885RE/nr nieczytelny | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | Mitsubischi | i SKM 283CENF-W | 102 | 352009883RE/nr nieczytelny | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | MC QUAY | MWM015FR-AFAD/M4LC015BR-AFDA | Sekretariat Nr 602 | 2047140535654/20472402 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | MC QUAY | MCC020C-AFDC/M4LC020B-AFCA | Naczelnik Nr 604 | 2047230600831/2047190202290 | 1 |  | 0
[10 empty] | 8 | RAZEM | 0
8 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach | ul. Góry Chełmskiej 15 | Gliwice | 44-100 | 1 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 116 | 5004334T | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | MITSUBISHI 3,5 KW | SL2-KA50VAL | 24 BUFET | 57M02029 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 313 | 5018027T | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 314 | 5004038T | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 315 | T019760T | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 318 | 5004047T | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 316 | 5004040T | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA35VB | 317 | 5019746T | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | McQuay 3,0 KW | MWM015G-ACIAA | 326 | niewidoczny | 1 |  | 0
[5 empty] | 10 | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 327 | 2047340500887 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 319 | 5018051T | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 320 | 5009786T | 1 |  | 0
[5 empty] | 13 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 321 | 5018033T | 1 |  | 0
[5 empty] | 14 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 109 | 3018085T | 1 |  | 0
[5 empty] | 15 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 110 | 5019744t | 1 |  | 0
[5 empty] | 16 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 111 | 5004055T | 1 |  | 0
[5 empty] | 17 | McQuay | MWM015G-ACiAA | 330 | niewidoczny | 1 |  | 0
[5 empty] | 18 | McQuay | MWM015G-ACiAA | 329 | 2047220501037 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 209 | 5001594T | 1 |  | 0
[5 empty] | 20 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 210 | 5017904T | 1 |  | 0
[5 empty] | 21 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 211 | 5009665T | 1 |  | 0
[5 empty] | 22 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 212 | 5017979T | 1 |  | 0
[5 empty] | 23 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 213 | 5019770T | 1 |  | 0
[5 empty] | 24 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 214 | 5001395T | 1 |  | 0
[5 empty] | 25 | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 308 | niewidoczny | 1 |  | 0
[5 empty] | 26 | McQuay 3,0 KW | MWM015G-ACIAA | 309 | niewidoczny | 1 |  | 0
[5 empty] | 27 | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 307 | 2047270500834 | 1 |  | 0
[5 empty] | 28 | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 310 | brak odczytu | 1 |  | 0
[5 empty] | 29 | McQuay 3,0 KW | MWM015G-ACIAA | 311 | brak odczytu | 1 |  | 0
[5 empty] | 30 | McQuay 2,5 KW | MWM015G-ACIAA | 312 | brak odczytu | 1 |  | 0
[5 empty] | 31 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 215 | 5018044T | 1 |  | 0
[5 empty] | 32 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 216 | 5019647T | 1 |  | 0
[5 empty] | 33 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 217 | 5018036T | 1 |  | 0
[5 empty] | 34 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 115 | 5019732T | 1 |  | 0
[5 empty] | 35 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 205 | 5018043T | 1 |  | 0
[5 empty] | 36 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 206 | 5018037T | 1 |  | 0
[5 empty] | 37 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 207 | 5019750T | 1 |  | 0
[5 empty] | 38 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 208 | 5018060T | 1 |  | 0
[5 empty] | 39 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 28 | 5004328T | 1 |  | 0
[5 empty] | 40 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 31 | 5004202T | 1 |  | 0
[5 empty] | 41 | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 117 | 2047270300842 | 1 |  | 0
[5 empty] | 42 | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 118 | 2047270500835 | 1 |  | 0
[5 empty] | 43 | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 119 | 2047270500839 | 1 |  | 0
[5 empty] | 44 | McQuay | MWMS010G-ACIAA | 46 | niewidoczny | 1 |  | 0
[5 empty] | 45 | McQuay | MWM020FAFAF | 103b | 2046320510238 | 1 |  | 0
[5 empty] | 46 | MITSUBISHI 3,5 KW | PKFY-20VAM-A | 106 | 26403186 | 1 |  | 0
[5 empty] | 47 | MITSUBISHI 3,5 KW | PKFY-20VAM-A | 121 | 3XH00146 | 1 |  | 0
[5 empty] | 48 | MITSUBISHI 3,5 KW | PKFY-20VAM-A | 105 | 26H03187 | 1 |  | 0
[5 empty] | 49 | MITSUBISHI PUV-T250YMF - C-28 KW jednostka chłodząca sale operacyjną | PUV-T250YMF - C-28 KW jednostka chłodząca sale operacyjną | 001a sala obsługi | GB47-6.32-96 | 1 |  | 0
[5 empty] | 50 | MITSUBISHI 3,5 KW | PLA-RP60AA | 26 | 5Y001631 | 1 |  | 0
[5 empty] | 51 | MITSUBISHI 3,5 KW | PLA-RP60AA | 27 | 5Y001630 | 1 |  | 0
[5 empty] | 52 | MITSUBISHI 3,5 KW | PCH-P125GAH | piwnica 40 (14) | 50400008 | 1 |  | 0
[5 empty] | 53 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA25VB | 107 | 5019582T | 1 |  | 0
[5 empty] | 54 | MITSUBISHI | PKFY-P40VGM-A | 108 | 27G00833 | 1 |  | 0
[5 empty] | 55 | McQuay ACPOA | M5CM028EACGIA | 103d | 2049100700040 | 1 |  | 0
[5 empty] | 56 | MITSUBISHI 3,5 KW | MSC-GA35VB | 322 | 5001585T | 1 |  | 0
[5 empty] | 57 | MITSUBISHI 2,5 KW | MSC-GA25VB | 325 | 5009678T | 1 |  | 0
[5 empty] | 58 | SANYO | SAP-KR93A | 305 | 40546 | 1 |  | 0
[5 empty] | 59 | MITSUBISHI | MSGA50VB | 103 | 5002965 | 1 |  | 0
[5 empty] | 60 | McQuay | MWM010GR MWM010G-ACIAA | 221a | 2051101207793 | 1 |  | 0
[5 empty] | 61 | McQuay | MWM010GR MWM010G-ACIAA | 220 | 205110120778 | 1 |  | 0
[5 empty] | 62 | DAIKIN | RCXC60BV1B/FTXC6OBV1B | serwerownia | K000489/K000400 | 1 |  | 0
[5 empty] | 63 | McQuay | M5CM028EACGIA | 221 | 2051080600286 | 1 |  | 0
[10 empty] | 63 | RAZEM | 0
9 | Drugi Urząd Skarbowy w Gliicach | ul. Młodego Hutnika 2 | Gliwice | 44-100 | 1. | LG | LMN1963H2L(9500) | 102a | 4E47844000139 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | LG | LMN1963H2L(9500) | 102b | 006KA00024 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | Delonghi | PQ 120 | 102c | 006KA00031 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | LG | LMN1963H2L(9500) | 104 | 4E47440002554 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | LG | LS-J0761HL 38S0A20045R | 105 | 4E47340003137 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | De Longhi | INUW18GAAE | 106 | 9511000075 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | LG | LMN1963 H2L(9500) | 109 | 006KA00029 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | LG | LMN1963 H2L(9500) | 110 | 006KA00037 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | MCQUAY | M5WM10G2R - ACICE - R | 113 | 2053361200182 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | SINCLAIR | ASH-12AIE | 115 | 4E47440001202 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11. | LG | LS-L1260 HL | 201 | 007KA00064 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12. | LG | LS-J0761 HL | 202 | 006KA00139 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13. | MCQUAY | M5WM015G-ACIAC-R | 205 | 20490980501063 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14. | SAMSUNG | AQ09TSBN | 207 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 15. | LG | LMN3063H3L | 208 | 006KA00011 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16. | SAMSUNG | SERAI T 2,7 | 209 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 17. | SANYO | SAP-KR93E | 210 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 18. | LG | LMN 1963 H2L | 211 | 006KA00028 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19. | LG | LMN 1963 H2L | 212 | 006KA00034 | 1 |  | 0
[5 empty] | 20. | SINCLAIR | ASH-12AIE | 213 | 63229947515 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21. | SANYO | SAP-KR127EHAX | 214 | OO619385 | 1 |  | 0
[5 empty] | 22. | SANYO | SAP-KR127EHAX | 215 | O1257785 | 1 |  | 0
[5 empty] | 23. | SANYO | SAP-KR127EHAX | 217 | OO596385 | 1 |  | 0
[5 empty] | 24. | LG | LS-J 0962 CL | 218 | 007KA00029 | 1 |  | 0
[5 empty] | 25. | MCQUAY | 20533212-00314 | 219 | 20533212-00314 | 1 |  | 0
[5 empty] | 26. | MCQUAY | M5WM15G2R-ACICE-R | 220 | 20533212--00335 | 1 |  | 0
[5 empty] | 27. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 221 | 20534205-00205 | 1 |  | 0
[5 empty] | 28. | MCQUAY | 20534205-00221 | 224 | 20334205-00221 | 1 |  | 0
[5 empty] | 29. | MCQUAY | M5WM10G2R | 225 | 20533612-00176 | 1 |  | 0
[5 empty] | 30. | MCQUAY | 20534205-00215 | 226 | 20534205-00215 | 1 |  | 0
[5 empty] | 31. | LG | LS-L1261 CL | 301 | 010KA00073 | 1 |  | 0
[5 empty] | 32. | LG | LS-J0761 CL | 302 | 011KA00170 | 1 |  | 0
[5 empty] | 33. | ROTENSO | SOLE 5,1kW | 304 serwerownia | RSVI50160500139/2401520000665040130012 | 1 |  | 0
[5 empty] | 34. | ROTENSO | ISOLE 5,1kW | 304 serwerownia | RSVI50150160500153/2401520000665040130008 | 1 |  | 0
[5 empty] | 35. | LG | 2413/5/02507 | 305 | 010KA00078 | 1 |  | 0
[5 empty] | 36. | LG | NO.010KA00074 920Rg-01000074-0N0705 | 306 | 010KA0074 | 1 |  | 0
[5 empty] | 37. | LG | LS-K2465 CL | 307 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 38. | MCQUAY | 20533612-00193 | 309 | 20533612-00193 | 1 |  | 0
[5 empty] | 39. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 310 | 20533612-00182 | 1 |  | 0
[5 empty] | 40. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 311 | 20534205-00129 | 1 |  | 0
[5 empty] | 41. | LG | LS-J0761 HL | 312 | 005KA00059 | 1 |  | 0
[5 empty] | 42. | MCQUAY | M5WM10G2R-ACICE-R | 313 | 20533612-00200 | 1 |  | 0
[5 empty] | 43. | MCQUAY | M5WM015J/M5LC015CJ | 314 | 20522505-187 | 1 |  | 0
[5 empty] | 44. | MCQUAY | typu Split, M5WM015JR/M5LC015CRJ | 315 | 2052250501074 | 1 |  | 0
[5 empty] | 45. | LG | LS-J0761 HL | 319 | 003KA00027 | 1 |  | 0
[5 empty] | 46. | SINCLAIR | ASH-12AIE | 401 | 4E47440002715 | 1 |  | 0
[5 empty] | 47. | SINCLAIR | ASH-09AIE | 402 | 4E47340002589 | 1 |  | 0
[5 empty] | 48. | SAMSUNG | typu Split AQ09TSPN/X | 409 | Y5WEPANC500001 | 1 |  | 0
[5 empty] | 49. | LG | LS-K1863 CL | 410 | 012KA00028 | 1 |  | 0
[5 empty] | 50. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 411 | 005KA0058 | 1 |  | 0
[5 empty] | 51. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 412 | 005KA00067 | 1 |  | 0
[5 empty] | 52. | LG | J0761Hl | 413 | 005KA00044 | 1 |  | 0
[5 empty] | 53. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 414 | 006KA00138 | 1 |  | 0
[5 empty] | 54. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 415 | 005KA00073 | 1 |  | 0
[5 empty] | 55. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 416 | 006KA00137 | 1 |  | 0
[5 empty] | 56. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 417 | 007KA00066 | 1 |  | 0
[5 empty] | 57. | AIRWELL | HHF12/YGF12 | 418 | 31321708558 | 1 |  | 0
[5 empty] | 58. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 422 | 007KA00011 | 1 |  | 0
[5 empty] | 59. | LG | No 005KA00062 920PG - 0050062 - 5N0575 | 423 | 005KA00062 | 1 |  | 0
[5 empty] | 60. | LG | LS-K2463CL | 308 | 102KA00103 | 1 |  | 0
[10 empty] | 60 | RAZEM | 0
10 | Urząd Skarbowy w Jaworznie | Grunwaldzka274A | Jaworzno | 43-600 | 1 | Hitachi | RPK-2-5FSN2M | 105 | 4351567 | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 | RAZEM | 0
11 | Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach | ul. Żwirki i Wigury 17 | Katowice | 40-063 | 1. | LG | G24AH (ESNH246KLAO) | 59 | 411KARBQ3446 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | LG | G24AH (ESNH246KLAO) | 61 | 411KATK08905 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | LG | LG 18 AH | 62 | 805TKUR001430 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | LG | ES-H246KLAO | sala obsługi | 7924144037 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | LG | ES-H246KLAO | sala obsługi | 0707TK00960 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | MC QUAY | MC QUAY | 6 | 2046310700095 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | LG | AS 1264 DMO | 6 | ES-H246KLA0 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | MB QUAY | MB QUAY | 12 | 2046310700093 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | MB QUAY | MB QUAY | 14 | 2046310700091 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | LG | LG24AH (ESNH246KLAO) | 21 | 411KABF08821 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11. | TOSHIBA | RAV-SM1103AT-E/RAV-SM1102CT-E | 47 serwerownia | 91130004 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12. | klimatyzator | MWMO15FR-AFAD | 53 | 2046400531099 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13. | LG | G 24 AH (ESNH246KLAO) | 55 | 411KASL05662 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14. | MITSUBISHI | MS-18 RU/MU18RU | 64 | 2000948T | 1 |  | 0
[5 empty] | 15. | MITSUBISHI | MS-18 RU/MU18RU | 64 | 3000017T | 1 |  | 0
[5 empty] | 16. | LG | G24AH (ESNH246KLAO) | 69 | 411KAYR01482 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17. | LG | AS 1264 DMO | 93 |  | 1 |  | 0
[10 empty] | 17 | RAZEM | 0
12 | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach | ul. Paderewskiego 32B | Katowice | 40-282 | 1 | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | 201 | 2417-653/1875T | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | 213 | 3000513 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | Rotenso | Imoto 150Xo / Imoto 150 Xi | 202 serwerownia | 340C854960717220120049 / 340C854960617080130210 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | Rotenso | Imoto 150Xo / Imoto 150 Xi | 202 serwerownia | 340C854960717220120046 / 340C854960617080130159 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | TOSHIBA | RAS-13UKR | SOP | 40750348 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | TOSHIBA | RAS-13UKR | SOP | 40750349 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | SOP | 4002979T | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | MITSUBISHI | MS/MU-A 18WV | SOP | 4002766T | 1 |  | 0
[10 empty] | 8 | RAZEM | 0
13 | Urząd Skarbowy w Mikołowie | 43-190 Mikołów ul. Hubera 4 | Mikołów | 43-190 | 1. | Electra | WMM-A9RC | 101 | 852200-E01 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | Electra | WMM-A9RC | 102 | 852200-E01 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | Electra | WMM-A9RC | 103 | 852200-E01 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | SANYO | ARCON DTI | 212 | 0004409 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | SANYO | ARCON DTI | 213 | 0004809 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | SANYO | ARCON DTI | 214 | 0005309 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | SANYO | ARCON DTI | 215 | 0004309 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | FUJITSU | R410A | 216 serwerownia | R009472 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | FUJITSU | R410A | 216 serwerownia | R009496 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | GREE | GWH-12KF-K3 | 202 | GWH-12KF-K30NA/4E35530003885 | 1 |  | 0
[10 empty] | 10 | RAZEM | 0
14 | Urząd Skarbowy w Mysłowicach | ul. Mickiewicza 4 | Mysłowice | 41-400 | 1. | MITSUBISHI | SPLIT MSH-GA60 | 1019A (Serwerownia) | 4000138T | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | MITSUBISHI | SPLIT MSH-GA60 | 1019A (Serwerownia) | 4000122T | 1 |  | 0
[10 empty] | 2 | RAZEM | 0
15 | Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich | ul. Bytomska 92 | Piekary Śląskie | 41-940 | 1. | Elektra | WMMA24RC | Sala obsługi | 1090311913 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | Elektra | WMN-16 | Sala obsługi | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | Elektra | PXD 18 | Sala narad | 2110369694 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | Elektra | PXD 18 | Sala narad | 2110369681 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | Rotenso | S50Vi/S50Vo | serwerownia | 340C951600343130170256 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | Elektra | WMN-16 | 202 | 1083751903 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | Elektra | WMN-16 | 201 | 1083751908 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | Rotenso | Imoto 150 Xi / Imoto 150Xo | 202 serwerownia | 340C854950615210130119 / 340C854950715220120107 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | Rotenso | Imoto 150 Xi / Imoto 150Xo | 202 serwerownia | 340C854950615210130101 / 340C854950715220120108 | 1 |  | 0
[10 empty] | 9 | RAZEM | 0
16 | Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej | ul. Kokotek 6 | Ruda Śląska | 41-700 | 1. | ELEKTRA | LS85RC/30RC | SALA OBSŁUGI | 2631075017/2632180976 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | ELEKTRA | LS85RC/30RC | SALA OBSŁUGI | 2631075016/2632180977 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | ELEKTRA | LS85RC/30RC | SALA OBSŁUGI | 2631075020/2632180974 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR 1 | 2230729459 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | ELEKTRA | WMN-A 12RC | NR 102 | 2222047088 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR103 | 2230729463/2232180365 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR103 | 2231147610/2232180365 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR104 | 2230729464 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR2 | 2230729462 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR105 | 2230729466/22 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR106 | 2230729471 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12. | ELEKTRA | DUAL 0909 | NR107 | 2230729467/2232180368 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13. | FUGITSU | ASYG18LFCA | NR109 serwerownia | 40483 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14. | ROTENSO | S70VI | NR110 serwerownia | 2.4015e+21 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR200 | nieczytelny | 1 |  | 0
[5 empty] | 16. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR201 | 2230729451/2232180370 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR202 | nieczytelny/2232180370 | 1 |  | 0
[5 empty] | 18. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR203 | 2230729469 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR204 | 2230729458 | 1 |  | 0
[5 empty] | 20. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR 205 | 2230729479 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR206 | 223072 | 1 |  | 0
[5 empty] | 22. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR207 | 2230729461 | 1 |  | 0
[5 empty] | 23. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR208 | 2230729460 | 1 |  | 0
[5 empty] | 24. | ELEKTRA | WMN-A 12RC | NR209 | nieczytelny | 1 |  | 0
[5 empty] | 25. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR210 | 2230729458 | 1 |  | 0
[5 empty] | 26. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR301 | 223072947 | 1 |  | 0
[5 empty] | 27. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR302 | 2231147616 | 1 |  | 0
[5 empty] | 28. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR302 | 2231147617 | 1 |  | 0
[5 empty] | 29. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR303 | 2231892939 | 1 |  | 0
[5 empty] | 30. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR304 | 2230729468 | 1 |  | 0
[5 empty] | 31. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR305 | 2230729480 | 1 |  | 0
[5 empty] | 32. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR306 | 2230729450 | 1 |  | 0
[5 empty] | 33. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR307 | 2230729455 | 1 |  | 0
[5 empty] | 34. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR308 | 2230729454 | 1 |  | 0
[5 empty] | 35. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR309 | 2230729431 | 1 |  | 0
[5 empty] | 36. | ELEKTRA | WMN-A 9RC | NR310 | 2230729452 | 1 |  | 0
[5 empty] | 37. | ELEKTRA | WMN18RC | NACZELNIK | 65205872 | 1 |  | 0
[5 empty] | 38. | AIRWELL | CD 50 | NR 218 | 2154336992 | 1 |  | 0
[5 empty] | 39. | AIRWELL | STSIM18 | NR 222 | 2253168132 | 1 |  | 0
[5 empty] | 40. | AIRWELL | SIMP 18 | NR 223 | 2253058821 | 1 |  | 0
[5 empty] | 41. | SINCLAIR | ASH 12AB | NR 225 centrala telefoniczna | 4D38020004371 | 1 |  | 0
[10 empty] | 41 | RAZEM | 0
17 | Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich | ul. Śląska 84 | Siemianowice Śląskie | 41-100 | 1 | TOSHIBA | naścienny RAS-10YK-E | 313 | 02490156 / 92690903 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | TOSHIBA | naścienny RAS-10YK-E | 312 | 02460138 / 02191482 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | TOSHIBA | naścienny RAV-164K-PE | 302 | 05180092 / 14180099 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | TOSHIBA | naścienny RAV-164K-PE | 302 | 05180090 / 14180082 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | TOSHIBA | kasetonowy RAV-264U-PE | 324 sala konf. | 05080014 / 05080008 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | TOSHIBA | kasetonowy RAV-264U-PE | 324 sala konf. | 04980062 / 05280049 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | TOSHIBA | kasetonowy RAV-264U-PE | 324 sala konf. | 04980057 / 05080009 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | TOSHIBA | naścienny RAV-264K-PE | 223 | 95280013 / 14480046 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | TOSHIBA | przysufitowy RAV-364 brak tabliczki | sala obsługi podatników | brak / 04780032 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10 | TOSHIBA | przysufitowy RAV-464 brak tabliczki | sala obsługi podatników | brak / 05090132 | 1 |  | 0
[10 empty] | 10 | RAZEM | 0
18 | Urząd Skarbowy w Sosnowcu | ul. 3 Maja 20, ul. 3 Maja 22 | Sosnowiec | 41-200 | 1. | ROTENSO | UKURA U35Vi | 112 (SERWEROWNIA) | 2403245150375270121015/2403245150475290131174 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-SF50VN / MSA50 | 417 (SERWEROWNIA) | 5001105 / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | MITSUBISHI ELECTRIC | MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE | 417 (SERWEROWNIA) | 5003108 / 4009235T | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | GREE | kasetowy GKHN24A4NK3AA | SALA OBSŁUGI PODATNIKA | 4029090000432 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | GREE | kasetowy GKHN24A4NK3AA |  | 4029090000431 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | GREE | kasetowy GKHN24A4NK3AA |  | 4029090000434 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | GREE | GKHN18EDNK3A / GWHN18EDNK3A2A |  | 4160990001661 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | GREE | GKHN18EDNK3A / GWHN18EDNK3A2A |  | 4160990001674 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | MDV | MCA-18HRN2 / MOU18HN2 | 17 KANCELARIA | brak tabliczki | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | ZIBRO | S1260 | 16 | SNC10101763010810920080 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11. | ZIBRO | S1260 | 102A | brak możliwości odczytu | 1 |  | 0
[5 empty] | 12. | GREE | GWHN24ECNK3A2A / GWHN24ECNK3A1A/O | 102 (SALA NARAD) | 4187200000199 / 63229905777 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13. | centrala wentylacyjna | VS-40-L-PHC | dach | 8-110-15-2040-0004 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14. | PANASONIC agregat | U-200PE1E8 | dach | 0027248 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15. | PANASONIC agregat | U-10ME1E81 | dach | 6317601193 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16. | PANASONIC agregat | U-14ME1E81 | dach | 63178000877 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17. | PANASONIC agregat | U-71PE1E5A | dach | 6540201507 | 1 |  | 0
[5 empty] | 18. | PANASONIC agregat | U-71PE1E5A | dach | 6540201546 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19. | PANASONIC jednostki wewnętrzne | PANASONIC jednostki wewnętrzne S - …….. (26szt.) | pomieszczenia biurowe | jednostki wewnętrzne - 26 szt. | 1 |  | 0
[10 empty] | 19 | RAZEM | 0
19 | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach | ul. Opolska 23 | Tarnowskie Góry | 42-600 | 1. | LG | LG S09AHP | 101-parter | brak numeru | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | LG | LG S09AHP | 102a-parter | 005TKWK07065 / 005TKMH07765 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | LG | LG S09AHP | 102b-parter | 004TKV208023 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | LG | LG S09AHP | 104-parter | 005TKF07657 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | LG | LG S09AHP | 105-parter | 005TKEB07060 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | LG | LG S09AHP | 111-Ipiętro | 005TKCY007746 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | LG | LG S09AHP | 112a-Ipiętro | 005TKCY007747 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | LG | LG S12AHP | 112b-I piętro | 004TKRT08022 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | LG | LG S09AHP | 114- I piętro | 005TKCY007675 / 005TKTF07753 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | LG | LG S09AHP | 115- I piętro | 005TKDW07034 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11. | LG | LG S09AHP | 121- II piętro | 005TKHN07745 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12. | LG | LG S12AHP | 122- II piętro | 004TKPD08024 | 1 |  | 0
[5 empty] | 13. | LG | LG S18AHP | 124- II piętro | 004TKRT00750 | 1 |  | 0
[5 empty] | 14. | LG | LG S09AHP | 125-IIpiętro | 005TKIC07749 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15. | LG | LG S12AHP | 20 | niedostępny / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 16. | LG | LG S12AHP | 21 | 004TKSX0878 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17. | LG | LG S12AHP | 23 | niedostępny / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 18 | LG | LG S12AHP | 37 | 00TKQE10148 / 004TKGX08079 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | MCQuay | MGWM0206CR / M5LC020CR | 1 | 2050170501180 / 20502502-03350 | 1 |  | 0
[5 empty] | 20 | SANYO | SAPKR124EHA | 2 | 00550266 / 00286766 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21 | MCQuay | M5LC028CR | 4 | 20502102-01108 | 1 |  | 0
[5 empty] | 22 | MCQuay | 11SW11020GRACIACR/M5WM020GR | 7 | 2050170501161 | 1 |  | 0
[5 empty] | 23 | LG | S09AHP | 8 | 005TKLB07036 | 1 |  | 0
[5 empty] | 24 | MCQuay | M5WM020G / M5LC020C | 11 | 2051090500833 / 2051200201273 | 1 |  | 0
[5 empty] | 25 | MCQuay | M5WM020G / M5LC020C | 13 | 2051191200894 | 1 |  | 0
[5 empty] | 26 | MCQuay | MWM S015GACIAA | 134 | 2048150300380 | 1 |  | 0
[5 empty] | 27 | MCQuay | McQuai M4M501515AAFAL/MS-MS015GACIAA | 135 | 204819050502737 / 2048150300380 | 1 |  | 0
[5 empty] | 28 | ASCON | AWY25FAFAF / ALC25BAFCA | 5 | 2046250524683 / 2046250300401 | 1 |  | 0
[5 empty] | 29 | ASCON | ACK020ARAFBB kasetowy | sala A | 20440700266 / 2044120204977 | 1 |  | 0
[5 empty] | 30 | ASCON | ACK020BAFBB kasetowy | sala B | 2044070300272 / 2044120204971 | 1 |  | 0
[5 empty] | 31 | ASCON | ACK20BAFBBW kasetowy | sala C | 2045110300036 / 2045040225355 | 1 |  | 0
[5 empty] | 32 | ASCON | AWN20F-AFAF / A4LC02BAFIA | 38 | 2046260521995 | 1 |  | 0
[5 empty] | 33 | MIDEA | MSG12HRN2 / MZOA-2HRN2 multi nr3 | 41 | 106232622050400010 / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 34 | MIDEA | MSG12HRN2 / MZOA-2HRN2 multi nr3 | 42 | 50772680104040899 / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 35 | SANYO | KR127EHAX / SAPGR127EHAX | 11 | brak / 00212885 | 1 |  | 0
[5 empty] | 36 | SANYO | KR127EHAX / SAPGR127EHAX | 12 | 00356485 / niedostępny | 1 |  | 0
[5 empty] | 37 | TADIRAN (TEOMA) | TADIRAN nieczytelne | 17 | brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 38 | MDV | MSG12HRN2 / M20A-21HRN2 multi nr4 | 132a | brak / 106126148041200565 | 1 |  | 0
[5 empty] | 39 | MDV | MSG09HRN2 multi nr4 | 131 | brak | 1 |  | 0
[10 empty] | 39 | RAZEM | 0
20 | Urząd Skarbory w Tychach | al.Niepodległości 60 | Tychy | 43-100 | 1 | ELECTRA | WMN 30 Electra | 401 | 2614673322 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | ELECTRA | WMN 30 Electra | 402 | nie czytelny | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | ELECTRA | WMN-A12RC | 210 sekretariat | 2210724344 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | ELECTRA | WMN-A12 RC | 211 | 2211189527 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | ELECTRA | WMN-A12RC | 208 sala konferen | 2210724130 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | ELECTRA | WMN-A12RC | 208 sala konferen | 2200595272 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | ELECTRA | WMN-A12RC | 207 | 2201351352 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | ELECTRA | WMN-A12RC | 209 | 2210724114 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9 | PANASONIC | CS-C123KE/CU / CU-C123KE | 8 | 0166712007/0562112250 | 1 |  | 0
[10 empty] | 9 | RAZEM | 0
21 | Urząd Skarbowy w Zabrzu | ul. Bytomska 2 | Zabrze | 41-800 | 1. | LG | S24AT N52S | 702 | 003TKSV00198 / 003TKSV00294 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | LG | S24AT N52S | 702 | 003TKQE00196 / 003TKXL00282 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | LG | LB-E-6085 CL KANAŁOWY | 701-704 | brak / 302KA0001 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | Electra | WMN 18 RC | 709 | 1081946102 / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | Electra | WMN 18 RC | 710 | 1081946278 / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | Electra | WMN 24 RC-N | 502 Naczelnik | 1081947711 / brak | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | FUJI | RS-12 UC | 804 | E025280 / 026192 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | FUJI | RS-12 UC | 805 | E026342 / E026198 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | FUJI | RS-12 UC | 806 | E025272 / E026317 | 1 |  | 0
[5 empty] | 10. | FUJI | RS-12 UC | 807 | E025497 / E026192 | 1 |  | 0
[5 empty] | 11. | FUJI | RS-14 UC | 803 | E005396 / E005363 | 1 |  | 0
[5 empty] | 12. | FUJI | RS-30 / RO30UB | sala szkoleń | 101280 / T001518 | 1 |  | 0
[10 empty] | 12 | RAZEM | 0
22 | Pierwszy Ślaski Urząd Skarbowy w Sosnowcu | ul. Braci Mieroszewskich 97 | Sosnowiec | 41-219 | 1 | YORK | YORK | 215 | 01010395037 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | AIRWELL | AIR WELL K9LV | 214 | 2254413078/7SP042037 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3 | AIRWELL | AIR WELL | 213 | 2242266145 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4 | YORK | YORK | 201 | 02902636044 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5 | YORK | YORK | 203 | 0290262636645 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6 | AIRWELL | AIRWELL | 216 | 7SP042039 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7 | YORK | YORK | 217 | 0101-71590 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8 | HITACHI | BIG FLOW RAS/RAC10G5 | 202 | 12-S3260139 | 1 |  | 0
[10 empty] | 8 | RAZEM | 0
23 | Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach | ul. Słoneczna 34 | Katowice | 40-136 | 1. | RC | NEXT DX.O.S 048.Z2 H6 | IIp - Serwerownia pom.222 | M-10-04210 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2. | DAIKIN | FCQH125 | piwnica - Rozdzielnia pom.P05 | _2000588 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3. | DAIKIN | FCQH125 | piwnica - Rozdzielnia pom.P05 | _2000620 | 1 |  | 0
[5 empty] | 4. | CALDO | CTH12M | parter - Monitorownia pom.09 | C101318600211331120049 | 1 |  | 0
[5 empty] | 5. | DAIKIN | FCQ60 | IIp - Serwerownia pom.221 | _2004015 M-10-04211 | 1 |  | 0
[5 empty] | 6. | DAIKIN | FCQ60 | IIp - Serwerownia pom.221 | _2004301 M-10-04211 | 1 |  | 0
[5 empty] | 7. | DAIKIN | FAQ100/RZQG100L7V1 | IIp - Serwerownia pom.222 | M-10-04211 | 1 |  | 0
[5 empty] | 8. | DAIKIN | FAQ100/RZQG100L7V1 | IIp - Serwerownia pom.222 | M-10-04211 | 1 |  | 0
[5 empty] | 9. | DAIKIN | FTXS25K2V1B/RXS25K2V1B | I p-pom techniczne 106 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 10 | DAIKIN | FTXS20K2V1B/RXS20K2V1B | I p-pom techniczne 406 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 11 | DAIKIN | FTXS20K2V1B/RXS20K2V1B | IV p-pom techniczne 506 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 12 | Pego ES6M |  | II p - Serwerownia pom.222 |  | 1 |  | 0
[5 empty] | 13 | YORK | klimakonwektor YLIH-119szt. | biura, składnica akt | FC-1005-……. (119szt) | 1 |  | 0
[5 empty] | 14 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11350/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 15 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11351/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 16 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11352/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 17 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11353/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 18 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11354/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 19 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11355/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 20 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11356/9 | 1 |  | 0
[5 empty] | 21 | Clima Produkt | centrala wentylacyjna | DACH | C-11357/9 | 1 |  | 0
[10 empty] | 21 | RAZEM | 0
24 | Oddział Celny w Gliwicach | ul. Portowa 28 | Gliwice | 44-100 | 1 | DAIKIN | FTKS25D3V | UPS - parter p.101 | _6506468 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2 | DAIKIN | FTXS35 | Serwer- p.201 - Ip | b.d. | 1 |  | 0
[10 empty] | 2 | RAZEM | 0
25 | Miejsce Wyznaczone w Chorzowie | ul. Gałeczki 61 | Chorzów | 41-506 | 1. | DAIKIN | FTXS50G2V1B | Serwer-p.4 - parter | _J034998 | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 | RAZEM | 0
26 | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach | Pl. Grunwaldzki 8-10 | Katowice | 40-950 | 1 | DAIKIN | FTKS71FV1B | serwerownia II p | _E006648 | 1 |  | 0
[10 empty] | 1 | RAZEM | 0
[10 empty] | 367 | OGÓŁEM BRUTTO | 0
……………………………………………………………………
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy