2401-ILZ2.261.53.2017 Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA JEDNOSTKI | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMÓW POŻAROWYCH ZAINSTALOWANYCH W JEDNOSTCE | | Cena ryczałtowa netto za 1 przegląd kwartalny | Cena ryczałtowa brutto za 1 przegląd kwartalny | Wartość brutto umowy  (5 przeglądów w czasie obowiązywania umowy) ¹ |
| I Urząd Skarbowy w Częstochowie  ul. Filomatów 18/20  42-217 Częstochowa | CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU Schrack Seconet IP-B6-X2-CP | 1 szt. |  |  |  |
| CZUJKI WIELOKRYTERYJNE Schrack Seconet MTD533X | 321 szt. |
| RĘCZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE Schrack Seconet MCP 545X | 52 szt. |
| SYGNALIZATORY AKUSTYCZNE W2 SA-K5 | 19 szt. |
| CENTRALA ODDYMIANIA D+H RZN | 3 szt. |
| AKUMULATORY BD 12V 7AH | 6 szt. |
| CZUJKA DYMU SYSTEMU ODDYMIANIA | 9 szt. |
| PRZYCISK PRZEWIETRZANIA | 3 szt. |
| PRZYCISK ODDYMIANIA | 11 szt. |
| SIŁOWNIKI OKIENNE | 12 szt. |
| SIŁOWNIKI DRZWIOWE | 9 szt. |
| SIŁOWNIKI KLAP | 9 szt. |
| PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU | 1 szt. |

¹ cena za przegląd kwartalny obejmuje przegląd centrali pożarowej i oddymiania oraz pomiary napięć akumulatorów oraz pozostałych urządzeń – zgodnie z potrzebami wynikającymi ze stanu technicznego oraz obowiązujących przepisów

Ilości jak i rodzaj urządzeń zainstalowanych w ramach systemu pożarowego, przedstawione powyżej, mogą różnić się od stanu faktycznego, dlatego też podczas pierwszego przeglądu należy przeprowadzić inwentaryzację (spisu z natury) wszystkich elementów składowych systemów.

………………… dnia, .................... ................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy