***2401-ILZ2.261.122.2017 Załącznik nr 2/III do Zaproszenia***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Formularz cenowy- część III:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa urzędu** | **Rodzaj obiektu** | **Powierzchnia całkowita netto obiektu (m2) wg Machiny** | **Rok budowy i ostatniej modernizacji** | **Liczba przewodów wentylacyjnych (szt)** | **Liczba przewodów spalinowych (szt)** | **Przewodów dymowych**  **(szt)** | **Rodzaj dachu (płaski czy stromy)** | **Dojście, dostęp do przewodów (stopnie, ławy kominiarskie)** | **Termin następnego przeglądu** | **Kwota brutto** |
| ***1*** | ***Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 43-300 T. Sixta 17*** | ***biurowiec*** | **3 766,99** | **1996/1997** | **56** | **0** | **0** | **stromy 45%** | **ławy kominiarskie** | **I półrocze 2018** |  |
| ***2*** | ***Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 43-300 Gen. St. Maczka 73*** | ***biurowiec*** | **3 106,40** | **1993/2012** | **41** | **0** | **0** | **płaski** | **właz na dach** | **I połowa 2018** |  |
| ***3*** | ***Urząd Skarbowy w Cieszynie 43-400 Kraszewskiego 4*** | ***biurowiec*** | **2 143,00** | **1900/2007** | **101** | **2** | **0** | **stromy** | **właz kominiarski** | **II połowa 2018** |  |
| ***4*** | ***Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Nad Białką 1a*** | ***biurowiec*** | **2 567,18** | **1962/1997** | **87** | **0** | **0** | **płaski** | **stopnie z korytarza ostatniej kondygnacji** | **I połowa 2018** |  |
| ***5*** | ***Urząd Skarbowy w Jastrzębiu Zd. bud Nr 1,2 44-335 11 Listopada 13*** | ***biurowiec*** | **1 093,00** | **1925/1994** | **6** | **0** | **0** | **stromy** | **właz kominiarski** | **II połowa 2018** |  |
| **1 221,00** | **1923/1998** | **45** | **0** |  |
| ***6*** | ***Urząd Skarbowy w Pszczynie 43-200 3 Maja 4*** | ***biurowiec*** | **1 219,00** | **2004/2005** | **72** | **1** | **0** | **stromy** | **drabina** | **I połowa 2018** |  |
| ***biurowiec*** | **1 598,00** | **1898/1997** | **33** | **2** | **stromy** | **drabina** |  |
| ***7*** | ***Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim 44-300 Głowackiego 4*** | ***biurowiec*** | **2 787,26** | **1994/2000** | **44** | **1** | **0** | **stromy/płaski** | **ławy kominiarskie, 4 włazy, drabina** | **I połowa 2018** |  |
| ***8*** | ***Urząd Skarbowy w Żywcu 34-300 Krasińskiego 11oraz Powstańców Śląskich 1*** | ***biurowiec*** | **1 461,28** | **1930/1995** | **18** | **0** | **0** | **stromy** | **właz na dach** | **I połowa 2018** |  |
| ***biurowiec*** | **753,48** | **1920/2011** | **23** | **0** | **stromy** | **właz na dach** |  |
| ***9.*** | ***Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej 43-300 Warszawska 45*** | ***biurowiec*** | **3 013,30** | **1966/1998** | **101** | **0** | **0** | **płaski** | **wewn. wejście na dach składanymi schodkami** | **I półrocze 2018** |  |
| ***10.*** | ***Delegatura UCS w Bielsku-Białej 43-300 Tadeusza Regera 32 oraz Dworcowa 31*** | ***biurowiec*** | **2 289,62** | **2011** | **118** | **0** | **0** | **płaski** | **dostęp z poziomu dachu** | **09.2018** |  |
| **220,62** |  |
| ***11.*** | ***Śląski UCS w Katowicach zamiejscowy w Cieszynie 43-400 Bielska 47a*** | ***biurowiec*** | **819,26** | **1996** | **16** | **0** | **1** | **stromy** | **ławy kominiarskie, 1 właz** | **09.2018** |  |

**UWAGA:** Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w złotych.

Miejscowość ……………, dnia ………….2017 r.

s……………….........................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*