***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/I do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części I**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2401 Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Damrota 25, 40-022 Katowice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 4

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

budynek A jest budynkiem czterokondygnacyjnym,

* + - * 1. budynek B jest budynkiem pięciokondygnacyjnym,
        2. budynek C jest budynkiem pięciokondygnacyjnym.
        3. magazyn jest budynkiem jednokondygnacyjnym

- powierzchnia:

budynek A - o powierzchni użytkowej 2470,75 m²,

budynek B - o powierzchni użytkowej 2190,13 m²,

budynek C - o powierzchni użytkowej 1766, 30 m²,

magazyn - o powierzchni użytkowej 165,65 m²

- teren zewnętrzny: 2189,22 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach od 6:00 do 18:00 : 2

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: typ „LUCENT DEFINITIF”, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie**:

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 1 szt.

- kajdanki 1 szt.

- pałka typu TONFA 1 szt.

- radiotelefon 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)

- latarka 1 szt.

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej (6 punktów kontrolnych w budynkach Zamawiającego) na okres zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia punktów kontrolnych oraz do bieżącej kontroli raportów „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”   
w ciągu 12 godzin od momentu ich wykrycia.

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa dźwigu dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala PC 4020  z  3 modułami rozszerzeń i 4modułami zasilacza

- manipulator 5 szt.

- akumulatory  4 szt.

- czujki PIR 92 szt.

- przycisk napadowy 2 szt.

- sygnalizator akustyczny  4 szt.

- kamery wewnętrzne 8 szt.

- kamery zewnętrzne 12  szt.

- rejestrator SIMTEC 416H z nagrywarką DVD 1 szt. multiplekser TP 4MD 1 szt.

- rejestrator HIKVISION DS.-76004NI-E1/4p/A

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/II do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części II**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2402 Urząd Skarbowy w Będzinie ul. Józefa Retingera1 42-500 Będzin**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 4 segmentowy (3,3,2,1 kondygnacje w poszczególnych segmentach), garaż 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 4218 m2, garaż 30 m2

- teren zewnętrzny: 5445 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 2

w tym:

1 pracownik w godzinach pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 wtorek - piątek 700-1500 ,

1 pracownik w części zajmowanej przez Krajową Informację Skarbową: poniedziałek – piątek   
6 00- 18 30

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: Urząd Skarbowy poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500 Krajowa Informacja Skarbowa: poniedziałek – piątek 6 00- 18 00

konsola centrali telefonicznej: PANASONIC KX-1550 PD obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa podnośnika dla wózków inwalidzkich.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT PRO z 7 modułami rozszerzeń

- manipulator 4 szt.

- czujki PIR 41 szt.

- czujka otwarcia 14 szt.

- czujka wibracyjna z czujka otwarcia 20 szt.

- przycisk napadowy 23 szt.

- akumulatory 8 szt.

- kamery wewnętrzne 16 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 9 szt.

- rejestrator ALKAM 2 szt.

- monitor 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/III do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części III**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2403 Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. T. Sixta 17 43-300 Bielsko-Biała**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 6 kondygnacji + częściowe podpiwniczenie i nieużytkowe poddasze, garaż-archiwum   
 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3764 m2, garaż-archiwum 66 m2

- teren zewnętrzny: 516 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-18 00 , wtorek – piątek 700-1500

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala PC4020 z 2 modułami rozszerzeń i 1 moduł wyjścia

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 27 szt.

- czujki magnetyczne 3 szt.

- przycisk napadowy 4 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.

- czytnik kontroli dostępu 1 szt.

- elektroniczny zamek szyfrowy 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/IV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części IV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2404 Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. Gen. St. Maczka 73 43-300 Bielsko-Biała**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 4 kondygnacje   
 + częściowe podpiwniczenie

- powierzchnia budynków: 3106 m2 *(nie obejmuje lokalizacji komórek przejętych po konsolidacji na ul. Regera, w Żywcu i w Czechowicach – Dziedzicach)*

- teren zewnętrzny: 1022 m2 oraz dwa parkingi

od strony zachodniej – 360 m2

od strony wschodniej (dzierżawiony) – 600m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: ALCATEL OMNI PCX 200, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT RP-2611 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 26 szt.

- przycisk napadowy 4 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger SL 1000 Unicard SD660

- klawiatury kontroli dostępu 6 szt.

- czytniki kontroli dostępu 1 szt.

- brama garażowa automatyczna 1 szt. wraz z 3 pilotami

- szlaban przed budynkiem 1 szt. wraz z 6 pilotami

- kamery wewnętrzne 11 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 3 szt.

- rejestrator Samsung SRD 1670DC1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/V do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części V**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2405 Urząd Skarbowy w Bytomiu ul. Wrocławska 92 41-902 Bytom**

dane obiektu:

- ilość budynków: 5

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 4 kondygnacje, 4 garaże 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3015 m2, garaże łącznie 88 m2 (22 m2 każdy)

- teren zewnętrzny: 2558 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: telefon systemowy SLICAN CTS 202 wraz konsolą SLICAN CTS 232, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy w tym antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala PC 4020 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 3 szt.

- czujki PIR 35 szt.

- czujki PIR bezprzewodowe 4 szt.

- bariera podczerwieni 5 szt.

- przycisk napadowy 2 szt.

- sygnalizator akustyczny 2 szt.

- wideofon Kenwei 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.

- czytniki kontroli dostępu 1 szt.

- kamery wewnętrzne 4 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki1 szt.

- rejestrator MM-20A1 szt.

- monitor 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/VI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części VI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2406 Urząd Skarbowy w Chorzowie ul. Armii Krajowej 5 41-506 Chorzów**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 6 kondygnacji, 10 garaży

- powierzchnia budynków: 5157 m2

- teren zewnętrzny: 4676,6 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: SLICAN CTS 230, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra z 2 modułami rozszerzeń

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 27 szt.

- kamery wewnętrzne 3 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 5 szt.

- rejestrator OMTIC DVS-08LE-AS 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP--51/2017 Załącznik nr 5/VII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części VII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2407 Urząd Skarbowy w Cieszynie ul. Kraszewskiego 4 43-400 Cieszyn**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 4 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 2143 m2

- teren zewnętrzny: 2399 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 600 do 19 00, wtorek – piątek od 600 do 18 00) : 1

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej typ: ERICCSON DIALOG 3214, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie,

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

* otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
* zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 1864, DSC PC16162 szt.

- moduł rozszerzeń DSC PC 5108 7 szt. i moduł wejść DSC PC 5204 4 szt.

- manipulator DSC LCD/LED 6 szt.

- akumulatory 18Ah i 4Ah – w sumie 6 szt.

- czujki PIR 58 szt.

- czujka MAG 4 szt.

- zamek kodowany drzwi wewnętrznych 1 szt.

- czytniki kontroli dostępu drzwi wewnętrznych 2 szt.

- kamery wewnętrzne 4 szt.

- kamery zewnętrzne 7 szt. (obudowy kamer w grzałką 5 szt.)

- rejestrator BCS 0804 LE-A1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/VIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części VIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2408 Urząd Skarbowy w Czechowicach Dziedzicach ul. Nad Białką 1A 43-502   
Czechowice-Dziedzice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 5 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 2560 m2

- teren zewnętrzny: 4874 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 600 do 1900 , wtorek – czwartek od 600 do 1800) : 1

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1530

konsola centrali telefonicznej: SIEMENS HICOM 130, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, p.poż., system zabezpieczenia wejścia.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

* otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
* zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 2 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 37 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt.

- centrala kontroli dostępu Danton

- klawiatura i zamek elektromagnetyczny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.

- kamery wewnętrzne 6 szt.

- kamery zewnętrzne 9 szt.

- rejestrator OMTIC DUS 16W-A1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP--51/2017 Załącznik nr 5/IX do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części IX**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2409 Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Filomatów 18/20 42-217 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: biurowy 3 segmentowy

(7, 2, 3 kondygnacje w poszczególnych segmentach)

- powierzchnia budynków: 4571,6 m2

- teren zewnętrzny: 3156 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800,wtorek-piątek 700-1500 ,

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128 WRL + CA-5 2 szt. z 12 modułami rozszerzeń i 7 modułami zasilacza

- manipulator 22 szt.

- akumulatory 9 szt. + 25 szt. systemu dostępu

- czujki PIR 89 szt.

- przycisk napadowy 1 szt.

- sygnalizator optyczno-akustyczny 6 szt.

- centrala kontroli dostępu Satel ACCO-KP-PS

- czytniki kontroli dostępu 28 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 20 pilotami

- kamery wewnętrzne 33 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki9 szt.

- rejestrator BCS-1608H-960 Effio Hybryd3 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP--51/2017 Załącznik nr 5/X do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części X**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2410 Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie ul. Tkacka 3 42-200 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 5 kondygnacji, garaże

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3393 m2, garaże 60 m2

- teren zewnętrzny: 4463 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500 ,

konsola centrali telefonicznej: TELESIS PX-24/40, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, przeciwpożarowy

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa urządzeń dla osób niepełnosprawnych

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel CA-64 z 4 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 12 szt.

- akumulatory 6 szt.

- czujki PIR 20 szt.

- przycisk napadowy 4 szt.

- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 6 szt.

- czytniki kontroli dostępu 7 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 1 przycisk na stanowisku ochrony

- kamery wewnętrzne 8 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.

- rejestrator Samsung BCS 1604HE-T 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2411 Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej ul. Krasińskiego 33A 41-300 Dąbrowa Górnicza**

dane obiektu:

- ilość budynków: 5

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: 3 budynki biurowe   
 (11, 3, 3 kondygnacje) 2 garaże 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: 5833 m2

- teren zewnętrzny: 665 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek700-1800, wtorek – piątek 700-1500 ,

konsola centrali telefonicznej: TELESIS-PX24/40, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie.

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 3 modułami rozszerzeń i 2 moduły zasilacza

- manipulator 4 szt.

- akumulatory 4 szt.

- czujki PIR 48 szt.

- przycisk napadowy 4 szt.

- sygnalizator akustyczny 6 szt. świetlny 4 szt.

- zamki kodowe Lock Data 9 szt.

- kamery wewnętrzne 11 szt.

- kamery zewnętrzne 3 szt.

- rejestrator HQVISION H264 HDD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2412 Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach współwłaściciel budynku InwestComplex Spółka z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice**

Dla tego obiektu Wykonawca zobowiązany jest do podpisania 2 umów jedna umowa   
z Zamawiającym w wysokości 80% wartości zaoferowanej w formularzu oferty oraz druga umowa z firmą InwestComplex Sp. z o.o. w wysokości 20% wartości zaoferowanej w formularzu oferty.

**Płatności związane z ochroną tego obiektu będą podzielone na 2 części (2 umowy) pomiędzy Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach - Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach (80% ceny ochrony obiektu) oraz firmę InwestComplex Sp. z o.o. (20% ceny ochrony obiektu)**.

dane obiektu:

- ilość budynków: 1 wraz z 2 przybudówkami

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 5 kondygnacji składający się z 4 segmentów (1 segment jest własnością firmy Inwest - Complex  
 Sp. z o.o.), przybudówka duża 3 kondygnacje, przybudówka mała 2 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 4587 m2

- teren zewnętrzny: 4015,7 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek700-1800, wtorek - piątek 700-1500,

konsola centrali telefonicznej: SIEMNS HIPATH 3800, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128 z 8 modułami rozszerzeń

- manipulator 2 szt.

- akumulator 17Ah 1 szt., 7Ah5 szt.

- czujki PIR 61 szt.

- przycisk napadowy 5 szt.

- kamery wewnętrzne 21 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 11 szt.

- rejestrator K2 XVR 2 szt.

- Wellner RIFD

- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.

- czytniki kontroli dostępu 102 szt.

- brama automatyczna 1 szt. oraz 41 pilotów

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2413 Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach ul. Młodego Hutnika 2 44-100 Gliwice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 6 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 5111 m2

- teren zewnętrzny: 3075 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4010 z 4 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 3 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 48 szt.

- przycisk napadowy 5 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 14 szt.

- czytniki kontroli dostępu 3 szt.

- brama automatyczna 4 szt. wraz z 4pilotami

- kamery wewnętrzne 10 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 6 szt.

- rejestrator komputer PC 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XIV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XIV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2414 Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju ul. 11-go Listopada 13 44-335 Jastrzębie-Zdrój**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe  
 4 kondygnacje każdy

- powierzchnia budynków: 2314,07 m2

- teren zewnętrzny: 1108,5 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: PANASONIC KX TDA 200, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC4000 z 8 modułami rozszerzeń i 5 modułami zasilacza

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 7 szt.

- czujki PIR 89 szt.

- sygnalizator akustyczny 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2415 Urząd Skarbowy w Jaworznie ul. Grunwaldzka 274 43-600 Jaworzno**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 4 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 2732 m2

- teren zewnętrzny: 1900 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: PANASONIC KX-TGA 681FX, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów alarmowych  
i uszkodzeniowych pochodzących z centrali systemu sygnalizacji pożaru SAGITTA ASP 100 oraz podłączenie jej do SMA Wykonawcy.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Integra 64 z 3 modułami rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 3 szt.

- akumulatory 5 szt.

- czujki PIR 28 szt.

- przycisk napadowy 2 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.

- bariera podczerwieni 4 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.

- czytniki kontroli dostępu 3 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 3 pilotami

- kamery wewnętrzne 12 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.

- rejestrator Ganz 16 kanałowy 1 szt. Acer Media 4 kanałowy 1 szt.

- monitor ACER MAG 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XVI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XVI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2416 Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach ul. Żwirki i Wigury 17 40-063 Katowice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 7 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 3486,6 m2

- teren zewnętrzny: 60 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: DGTRONIK, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa schodołazu dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET RP 296 M z 3 modułami rozszerzeń

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 30 szt.

- przycisk napadowy 2 szt.

- brama półautomatyczna czteroskrzydłowa 1 szt. wraz z 2 pilotami

- kamery wewnętrzne 9 szt. (8 szt. podłączone do rejestratora i 1 szt. kamera IP)

- rejestrator GANZ DR8H-DVD 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XVII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XVII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2417 Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach ul. Paderewskiego 32B 40-282 Katowice   
w budynku znajduje się również Izba Administracji Skarbowej w Katowicach (połowa   
V piętra oraz piętra VI-X).**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 11 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 8000 m2

- teren zewnętrzny: 6000 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w dni pracujące w godzinach od 600-1800: 2

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

dodatkowo w dni pracujące jednostki służba portierska osoby nie będącej pracownikiem ochrony poniedziałek 630-1830, wtorek - piątek 630-1530

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: DGT 3490, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

środki przymusu bezpośredniego oraz dodatkowe wyposażenie:

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 2 szt.

- kajdanki szt. 2

- pałka typu TONFA szt. 2

- radiotelefony 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)

- telefon komórkowy lub radiotelefon do kontaktu z centrum monitoringu (SMA) Wykonawcy   
 szt. 1

- latarka szt. 2

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV, kontrola dostępu (od piętra V do X).

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych z terenu obiektu po godzinach pracy jednostki.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 4 modułami rozszerzeń

- manipulator 4 szt.

- akumulatory 7 szt.

- czujki PIR 38 szt.

- przycisk napadowy 3 szt.

- sygnalizator akustyczny 4 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 9 szt.

- czytniki kontroli dostępu 9 szt.

- brama automatyczna 2 szt. wraz z 12 pilotami

- kamery wewnętrzne 21 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 8 szt.

- rejestrator - 3 szt.: H 264/8 i H264/24 oraz NOVUS

Centralka SALTO – 14 szt.

Czytnik online – 80 szt.

Czytnik offline – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XVIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XVIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2418 Urząd Skarbowy w Kłobucku Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck  
w budynku znajduje się również siedziba Starostwa Powiatowego w Kłobucku**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 3 kondygnacje

- powierzchnia budynku: 3562 m2

- teren zewnętrzny: 2600 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek700-1800, wtorek – piątek 700-1500,

Centrala telefoniczna: obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie.

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Integra 128 z 9 modułami rozszerzeń i 7 modułami zasilacza,

- manipulator 4 szt.

- akumulatory 7 szt.

- czujki PIR 64 szt.

- przycisk napadowy 1 szt.

- sygnalizator akustyczny 2 szt. świetlny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 7 szt.

- kamery wewnętrzne 8 szt.

- rejestrator BCS-16 kanałowy 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP--51/2017 Załącznik nr 5/XIX do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XIX**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2419 Urząd Skarbowy w Lublińcu ul. Paderewskiego 7B 42-700 Lubliniec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe po   
 4 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 2393,4 m2

- teren zewnętrzny: 237,8 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500,

konsola centrali telefonicznej: Siemens OptiPoint 500 Standard z przystawką BLF, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

* otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
* zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Galaxy G512 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza

- manipulator 3 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 52 szt.

- przycisk napadowy 8 szt.

- sygnalizator akustyczny 5 szt. akustyczno-świetlny 2 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger

- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 1 pilotem

- kamery wewnętrzne 6 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki2 szt.

- rejestrator Novus NV-DVR 3009 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XX do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XX**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2420 Urząd Skarbowy w Mikołowie ul. Prof. Hubera 4 43-190 Mikołów**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 3 kondygnacje, garaż 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 2140 m2, garaż 50,6 m2

- teren zewnętrzny: 3920 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: SLICAN MAC6400, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 1 modułem rozszerzeń i 1 modułem zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 3 szt.

- czujki PIR 39 szt.

- kontrakton DSC 11 szt.

- bariera IR 7 szt.

- przycisk napadowy 2 szt.

- sygnalizator akustyczny 5 szt. świetlny 2 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger

- czytnik kontroli dostępu Roger 13 szt.

- czytniki kontroli dostępu 7 szt.

- kamery wewnętrzne 4 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 4 szt.

- rejestrator BCS DVR0804HF 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2421 Urząd Skarbowy w Mysłowicach ul. Mickiewicza 4 41-400 Mysłowice**

dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy -  
 2 segmenty (5, 4 kondygnacji w poszczególnych segmentach), budynek magazynowy   
 1 kondygnacja, garaż dwuboksowy 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 2150 m2, budynek magazynowy 42 m2, garaż 44 m2

- teren zewnętrzny: 2000 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: TELESIS PX 24/40, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4200 z 2 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 3 szt.

- czujki PIR 28 szt.

-czujki dualne zewnętrzne Bosch 3 szt.

- zewnętrzne bariery podczerwieni 2 komplety

- przycisk napadowy 6 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. akustyczno-świetlny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.

- czytniki kontroli dostępu 4 szt.

- kamery wewnętrzne 12 szt.

- kamery zewnętrzne 4 szt.

- rejestrator komputer PC 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2422 Urząd Skarbowy w Myszkowie ul. Pułaskiego 68 42-300 Myszków**

dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 3 kondygnacje, garaż 1 kondygnacja, archiwum 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: 2300 m2

- teren zewnętrzny: 3400 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek – 700-1800, wtorek - piątek 700-1500,

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: po godzinach pracy jednostki sprawdzanie prawidłowej pracy kotłowni gazowej a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadomienie o tym fakcie osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 9 modułami rozszerzeń i 8 modułami zasilacza

- manipulator 5 szt.

- akumulatory 6 szt.

- czujki PIR 55 szt.

- czujnik drgań 32 szt.

- przycisk napadowy 11 szt. w tym 5 czynnych

- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlne 2 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger PR302

- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.

- czytniki kontroli dostępu 6 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami

- kamery wewnętrzne 5 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką6 szt.

- rejestrator ADRV-0820H1-1 szt. BSC 1604AF-L -1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2423 Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 92 41-940 Piekary Śląskie**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 4 kondygnacje, garaż 1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: 2023,4 m2

- teren zewnętrzny: 628 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek – piątek 700-1500

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SATEL Integra 128 z 6 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilania, centrala DSC PC 1832

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 5 szt.

- czujki PIR 42 szt.

- czujka dualna 3 szt.

- czujka inercyjna 1 szt.

- czujka kontaktowa 9 szt.

- przycisk napadowy 7 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. akustyczno-świetlny 1 szt.

- czytniki kontroli dostępu 5 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami

- kamery wewnętrzne 7 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki1 szt.

- rejestrator Novus NDR-BA2208 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXIV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXIV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2424 Urząd Skarbowy w Pszczynie ul. 3-go Maja 4 43-200 Pszczyna**

dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe   
 4 kondygnacje każdy

- powierzchnia budynków: 3000 m2

- teren zewnętrzny: 1700 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach: poniedziałek 645-1815, wtorek – piątek 645-1515: 2

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: Alcatel-Lucent 8029, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128z 5 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza oraz centrala DSC PC 3000

- manipulator 3 szt.

- akumulatory 7 szt.

- czujki PIR 43 szt.

- sygnalizator akustyczny 3 szt. świetlny 2 szt.

- czytniki kontroli dostępu 5 szt.

- kamery wewnętrzne 4 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 5 szt.

- rejestrator komputer PC 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2425 Urząd Skarbowy w Raciborzu ul. Drzymały 32 47-400 Racibórz**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
4 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 2542,5 m2

- teren zewnętrzny: 437 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: SIEMENS OptiPoint 500, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 4 szt.

- czujki PIR 26 szt.

- przycisk napadowy 1 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.

- centrala kontroli dostępu Danton 2 szt. Satel 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXVI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXVI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2426 Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej ul. Kokotek 6 41-700 Ruda Śląska**

dane obiektu:

- ilość budynków: 4

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
4 kondygnacje, budynek biurowy 3 kondygnacje, budynek biurowy 1 kondygnacja, garaż   
1 kondygnacja

- powierzchnia budynków: 4345 m2

- teren zewnętrzny: 600 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1530

konsola centrali telefonicznej: SIEMENS Optiset E, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROCONET ORBIT PRO z 5 modułami rozszerzeń i 6 modułami zasilacza

- manipulator 4 szt.

- czujki PIR 58 szt.

- przycisk napadowy 8 szt.

- czytniki kontroli dostępu 11 szt.

- kamery wewnętrzne 5 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką3 szt.

- rejestrator APER PDR-XM3008 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXVII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXVII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2427 Urząd Skarbowy w Rybniku Pl. Armii Krajowej 3 44-200 Rybnik**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe   
 (5, 4, 3, 1, 1 kondygnacji w poszczególnych segmentach budynków)

- powierzchnia budynków: 7200 m2

- teren zewnętrzny: 700 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800,wtorek- piątek 700-1500,

konsola centrali telefonicznej: PANASONIC KX TDA600 PD, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 i Versa 10 z 3 modułami rozszerzeń do DSC i 6 modułami zasilacza

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 28 szt.

- sygnalizator akustyczny 2 szt.

- czytniki kontroli dostępu 2 szt.

- kamery wewnętrzne 10 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 2 szt.

- rejestrator Novus NV-DVR 1116 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXVIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXVIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2428 Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich ul. Śląska 8441-100 Siemianowice Śląskie**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
4 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 3381 m2

- teren zewnętrzny: 382 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek od 600 do 1900 , wtorek - piątek od 600 do 18): 1

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne   
i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: SLICAN IPL 256, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych

dodatkowe zadania powierzone grupie interwencyjnej: obchód budynku w celu sprawdzenia zamknięcia okien i drzwi oraz ustalenie przesłanek włączenia alarmu, a w przypadku ich ustalenia telefoniczne powiadomienie osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz sporządzenie stosownego protokołu.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

* otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
* zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 128 z 5 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 8 szt.

- czujki PIR 87 szt.

- czujka dualna 2 szt.

- przycisk napadowy 5 szt.

- sygnalizator akustyczny 4 szt.

- centrala kontroli dostępu ROGER

- klawiatury kontroli dostępu 18 szt.

- czytniki kontroli dostępu 7 szt.

- kamery wewnętrzne 4 szt.

- rejestrator Novus 1 szt.

- monitor 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXIX do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXIX**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2429 Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. 3-go Maja 20-22 41-200 Sosnowiec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynek 1 biurowy - 7 kondygnacji

budynek 2 biurowy - 2 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 3987 m2

- teren zewnętrzny: 1471 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

w okresie marzec – kwiecień dodatkowy pracownik w godzinach pracy jednostki

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: ALCATEL OMNI PCX OFFICE, obsługa centrali należy   
do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel CA64 z 3 modułami rozszerzeń, centrala DSC PC1864 z 5 modułami rozszerzeń

- manipulator 4 szt.

- akumulatory 7 szt.

- czujki PIR 88 szt.

- przycisk napadowy 4 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt. akustyczno-świetlny 2 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 5 szt.

- czytniki kontroli dostępu 11 szt.

- kamery wewnętrzne 25 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.

- rejestrator HK VisionDS-7216 1 szt. Novus 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXX do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXX**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2430 Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach ul. Opolska 23 42-600 Tarnowskie Góry**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 z garażem i kotłownią 5 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 3100 m2

- teren zewnętrzny: 600 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych, pomoc podatnikom w obsłudze kolejkomatu.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET RP-296M, Satel CA 10 z 3 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 11 szt.

- czujki PIR 57 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger PS 10

- klawiatury kontroli dostępu 8 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2431 Urząd Skarbowy w Tychach Al. Niepodległości 60 43-100 Tychy**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 7 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 3903,8 m2

- teren zewnętrzny: 651 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: ALCATEL Omni PCX Office A4039, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa wind (platform) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Maxsys-A

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 71 szt.

- centrala kontroli dostępu BS 1500

- klawiatury kontroli dostępu 3 szt.

- czytniki kontroli dostępu 15 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2432 Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim ul. Głowackiego 4 44-300 Wodzisław Śląski**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
z garażem i kotłownią 5 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 2787,26 m2

- teren zewnętrzny: 82 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek700-1800, wtorek-piątek 700-1500,

konsola centrali telefonicznej: SLICAN MAC 6400, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC PC 4020 z 6 modułami rozszerzeń i 5 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 8 szt.

- czujki PIR 85 szt.

- sygnalizator akustyczny 4 szt. świetlny 1 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger SC200

- klawiatury kontroli dostępu 5 szt.

- czytniki kontroli dostępu 5 szt.

- brama automatyczna 2 szt. wraz z 4 pilotami

- kamery wewnętrzne 7 szt.

- rejestrator Novus1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2433 Urząd Skarbowy w Zabrzu ul. Bytomska 2 41-800 Zabrze**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 10 kondygnacji (9 nadziemnych i 1 podziemna - piwnica), budynek kotłownia – garaż 1   
 kondygnacja nadziemna,

- powierzchnia budynków: budynek biurowy 3364 m2, budynek kotłownia – garaż 87 m2

- teren zewnętrzny: 6520 m2 całkowicie ogrodzony,

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: SIEMENS OptiPoint 500, obsługa centrali należy do obowiązków pracowników ochrony pełniących służbę,

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Galaxy 512 z 4 modułami rozszerzeń

- manipulator 2 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 42 szt.

- przycisk napadowy 4 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.

- centrala kontroli dostępu Roger PS 10

- klawiatury kontroli dostępu 10 szt.

- kamery wewnętrzne 17 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 7 szt.

- rejestrator K2 H2642 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXIV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXIV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2434 Urząd Skarbowy w Zawierciu ul. Leśna 8 42-400 Zawiercie**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 3 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 1704 m2

- teren zewnętrzny: 3577 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: ALCATEL 4200, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV

dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: obsługa windy (platformy) dla osób niepełnosprawnych.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel Ca-64 z 6 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 50 szt.

- przycisk napadowy 1 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 4 szt.

- czytniki kontroli dostępu 2 szt.

- brama automatyczna 1 szt. wraz z 2 pilotami

- kamery wewnętrzne 6 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki1 szt.

- rejestrator E-Xalto XR1601HV-IVS1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2435 Urząd Skarbowy w Żorach ul. Wodzisławska 1 44-240 Żory**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2 segmenty

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
w jednym segmencie dwie kondygnacje (jedna zajmowana częściowo przez US) w drugim segmencie 2 kondygnacje (1 i 2 piętro)

- powierzchnia budynków: 1450 m2

- teren zewnętrzny: 1

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

ilość pracowników ochrony w dni robocze (poniedziałek w godzinach od 600 -1900 ,   
 wtorek – piątek od 600 do 1800): 1

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 0

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy

dodatkowe zadania przydzielone grupie interwencyjnej: kilkukrotne sprawdzenie obiektu w ciągu doby poza godzinami pracy jednostki.

**Grupa interwencyjna zobowiązana jest do zamykania i otwierania drzwi do obiektu, klucze do obiektu przechowywane będą u Wykonawcy.**

Ustala się następujące godziny otwarcia i zamknięcia obiektu:

* otwarcie obiektu: w dniach od poniedziałku do piątku o godz. 6.00,
* zamknięcie obiektu: - w poniedziałki o godzinie 19.00,

- w dniach od wtorku do piątku o godzinie 18.00.

Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego. Grupa interwencyjna winna przybyć przed przyjazdem Straży Pożarnej, otworzyć obiekt, a po przeprowadzeniu niezbędnych czynności zamknąć drzwi do obiektu. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności oraz w uzasadnionych przypadkach telefonicznie powiadomi osobę upoważnioną przez Zamawiającego.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala SatelIntegra 64 z 4 modułami rozszerzeń i 2 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 59 szt.

- sygnalizator akustyczny 2 szt. świetlny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 7 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXVI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXVI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2436 Urząd Skarbowy w Żywcu budynek A ul. Krasińskiego 11 budynek B ul. Powstańców Śląskich 1 34-300 Żywiec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynki biurowe jeden   
4 kondygnacje, drugi 2 kondygnacje

- powierzchnia budynków: 1461,28 m2 i 753,48 m2

- teren zewnętrzny: 150 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach w poniedziałek od 630 do 1830  
i wtorek-piątek od 630 do 1530: 2

w tym 1 pracownik ochrony w budynku B

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800, wtorek - piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: ALCATEL OMNI PCX OFFICE, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala Satel CA-64 10 z 4 modułami rozszerzeń

- manipulator 4 szt.

- akumulatory 2 szt.

- czujki PIR 37 szt.

- przycisk napadowy 1 szt.

- sygnalizator akustyczny 4 szt. świetlny 2 szt.

- centrala kontroli dostępu Satel

- klawiatury kontroli dostępu 4 szt.

- kamery wewnętrzne 16 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 8 szt.

- rejestrator Novus NDR-BA64162 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXVII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXVII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**2471 Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu ul. Braci Mieroszewskich 97 41-219 Sosnowiec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 5 kondygnacji, garaż 1 kondygnacja, rozdzielnia

- powierzchnia budynków: 3032 m2

- teren zewnętrzny: 5830 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek700-1800, wtorek – piątek 700-1500

konsola centrali telefonicznej: SIEMENS L30250-F600-A118, obsługa centrali należy do obowiązków pracownika ochrony pełniącego służbę w obiekcie

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala ROKONET ORBIT RP-296 10 z 2 modułami rozszerzeń i 3 modułami zasilacza

- manipulator 7 szt.

- akumulatory 4 szt.

- czujki PIR 66 szt.

- przycisk napadowy 10 szt.

- sygnalizator akustyczny 1 szt. świetlny 1 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 23 szt.

- czytniki kontroli dostępu 2 szt.

- brama automatyczna 2 szt. wraz z 2 pilotami

- kamery wewnętrzne 16 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach z grzałką 5 szt. bez grzałki 1 szt.

- rejestrator Harry Modecon, komputer PC1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXVIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXVIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**2472 Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej ul. Warszawska 45 43-300 Bielsko-Biała**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy   
 5 kondygnacji

- powierzchnia budynków: 3013 m2

- teren zewnętrzny: 2500 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony w godzinach pracy jednostki: 1

ilość pracowników ochrony poza godzinami pracy jednostki oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek700-1800, wtorek – piątek 700-1500,

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV, kontrola dostępu.

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: w dni pracujące przed godziną otwarcia obiektu należy otworzyć kratę zabezpieczającą drzwi ewakuacyjne zlokalizowane od strony ulicy Warszawskiej, natomiast po opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby kratę należy zamknąć.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala DSC ATTz 1 modułem rozszerzeń DSC ATT, 1 modułem wyjściowym i 5 modułami zasilacza

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 6 szt.

- czujki PIR 17 szt.

- kamery wewnętrzne 1 szt.

- kamery zewnętrzne 6 szt.

- rejestrator Samsung SRD 1670DC 1 szt.

- monitor Samsung SM943n 1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XXXIX do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XXXIX**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz CCTV (usługa nie obejmuje serwisu kontroli dostępu dla tego obiektu) w:

**338000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach ul. Słoneczna 34, 40-136 Katowice**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z ar. 5 ustawy o ochronie.

Dane obiektu:

- ilość budynków: 3

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

* Budynek biurowy – siedmiokondygnacyjny;
* Budynek magazynowo – garażowy- jednokondygnacyjny;
* Wiata techniczna- jednokondygnacyjna;
* powierzchnia:

- budynek biurowy - o powierzchni użytkowej 1134,15 m²,

- budynek magazynowo - garażowy - o powierzchni użytkowej 751,50 m²,

- wiata techniczna - o powierzchni użytkowej 39,70 m²,

- teren zewnętrzny: 8000,00 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

ilość pracowników ochrony w dni robocze jednostki w godzinach od 6:00 do 18:00 : 2

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek – piątek 700-1500

**dodatkowe środki przymusu bezpośredniego oraz wyposażenie**:

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 2 szt.

- kajdanki 2 szt.

- pałka typu TONFA 2 szt.

- latarka 2 szt.

- radiotelefon lub telefon komórkowy – 2 szt.(celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej (9 punktów kontrolnych w budynkach Zamawiającego) na okres zawartej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia punktów kontrolnych oraz do bieżącej kontroli raportów „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek „systemu kontroli obchodu pracownika ochrony fizycznej”   
w ciągu 12 godzin od momentu ich wykrycia.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 340 linii dozorowych

oraz system CCTV:

kamery: VODN3750 1/3” – 4szt.

kamery: Flexidome 2xd/n,540HTVL, 1/3” - 33 szt.

kamery: seria 300, 26X, 460 TVL - 5 szt.

Rejestratory cyfrowe - 3 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dodatkowo do obowiązków pracowników ochrony będzie:

1. uczestniczenie w przyjmowaniu i wydawaniu transportów znaków akcyzy;

2.obsługą systemu BMS:

- odbieranie komunikatów z systemu

- monitorowanie stanu systemu BMS poprze kontrole prawidłowości działania interfejsów( grafiki),

-monitorowanie  systemów KD ,HVAC, ppoż., oświetlenia , zasilania w energię elektryczną,

- reagowanie na alarmy  nie krytyczne  i krytyczne,

- powiadamianie służb zewnętrznych po uzgodnieniu z administratorem budynku i administratorem systemu BMS,

- ścisła współpraca z administratorem systemu BMS oraz firmami obsługującymi systemy, o których mowa wyżej w zakresie zawartych umów.

W ww. zakresie zostanie przeprowadzone szkolenia przez administratora systemu oraz inne firmy np. to znaczy . serwisujące HVAC, SWIN, CCTV, P.POŻ (obsługa central pożarowych  i systemu różnicowania ciśnienia) w zakresie użytkowania systemów i urządzeń (omówienie instrukcji użytkowania, DTR etc.). Szkolenie Będzie przeprowadzone tylko raz dlatego też osoba przeszkolona ze strony Wykonawcy zobowiązana jest do przeszkolenia pozostałych osób pełniących służbę na obiekcie.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XL do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XL**

Przedmiotem tej części zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz obsługą centrali telefonicznej w:

**338000 Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach, Oddział Zamiejscowyz siedzibą   
w Częstochowie, ul. Rejtana 9**

Dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach: budynek biurowy  
 5 kondygnacji – (piwnica plus 4)

- powierzchnia budynków: 2 225 m2

- teren zewnętrzny: 2 289 m2

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

ilość pracowników ochrony w dni pracujące w godzinach od 700- 1600: 2

ilość pracowników ochrony w pozostałych godzinach oraz w dni wolne i święta: 1

godziny pracy jednostki: poniedziałek 700-1800 , wtorek - piątek 700-1500

środki przymusu bezpośredniego oraz dodatkowe wyposażenie:

- paralizator elektryczny nie zaliczany do broni 2 szt.

- kajdanki szt. 2

- pałka typu TONFA szt. 2

- radiotelefony 2 szt. (celem kontaktowania się pracowników ochrony między sobą)

- telefon komórkowy lub radiotelefon do kontaktu z centrum monitoringu (SMA) Wykonawcy   
 szt. 1

- latarka szt. 2

zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Dodatkowe obowiązki pracowników ochrony: prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych z terenu obiektu po godzinach pracy jednostki, obsługa centrali ppoż.

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje następujące elementy:

- centrala MAXSYS PC 4020A

- manipulator 1 szt.

- akumulatory 1 szt.

- czujki PIR 22 szt.

- przycisk napadowy 2 szt.

- sygnalizator akustyczny 2 szt.

- klawiatury kontroli dostępu 2 szt.

- czytniki kontroli dostępu 3 szt.

- brama automatyczna 3szt. wraz z 8 pilotów

- kamery wewnętrzne 2 szt.

- kamery zewnętrzne w obudowach bez grzałki 8 szt.

- rejestrator HIKVISION

- centrala kontroli dostępu SALTO – 1 szt.

- czytnik offline – 2 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XLI do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XLI**

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz CCTV i dojazd grupy interwencyjnej w:

**335000 Delegatura Śląskiego Urząd Celno-Skarbowy w Bielsku-Białej ul. T.Regera 32, 43-382 Bielsko- Biała** (usługa nie obejmuje serwisu kontroli dostępu dla tego obiektu).

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z ar. 5 ustawy o ochronie.

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

* Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny;
* Budynek pomocniczo – garażowy- jednokondygnacyjny – naprzeciw budynku biurowego ul. Dworcowa 31;
* - powierzchnia:

budynek biurowy - o powierzchni użytkowej 530,00 m²,

budynek pomocniczo - garażowy - o powierzchni użytkowej 215,11m²,

- teren zewnętrzny: 4963,00 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z systemów centrali przeciwpożarowej oraz centrali antywłamaniowej oraz podłączenie ich do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 49 linii dozorowych

oraz system CCTV:

Kamera:

- wewnętrzna DCC-520PV- 20 szt.

- zewnętrzna DOH-240SE – 3 szt.

- zewnętrzna DCC -521 FH- 3 szt.

Rejestrator DSR321000 – 1szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**338000 Obiekt zamiejscowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w tym Śląski Magazyn Działu Realizacji Urzędu Celno-Skarbowego w Cieszynie, lokalizacja ul. Bielska 47a, 43-400 Cieszyn**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z ar. 5 ustawy o ochronie.

dane obiektu:

- ilość budynków: 3 (wymagane odrębne 2 nadajniki monitoringu elektronicznego)

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

* Budynek biurowy – trzykondygnacyjny z poddaszem użytkowym;
* Budynek archiwum- jednokondygnacyjny;
* Garaż- - jednokondygnacyjny

- powierzchnia:

budynek biurowy - o powierzchni użytkowej 819,00 m²,

budynek archiwum - o powierzchni użytkowej 250,00 m²,

garaż - o powierzchni użytkowej 66,48 m²,

- teren zewnętrzny: 4269,00 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej (do której podłączone są również czujki pożarowe) oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 60 linii dozorowych

oraz system CCTV:

Kamery:

-zewnętrzne BCS-BIP7130 – 6 szt.

-wewnętrzne BCS-DMIP3130AIR – 10szt.

Rejestrator- BCSNVR16045M – 1 szt.

System Kontroli Dostępu oparty o urządzenia RACS firmy ROGER:

-centrala CPR32SE – 1szt.

-Sterownik – PR102DR- 2szt.

-czytnik kart PRT62MF- 2 szt.

-konwerter USB UT-2USB-1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**335020 Oddział Celny w Żywcu ul. Fabryczna 5, 34-300 Żywiec**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

wynajmowana część budynku biurowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 11 linii dozorowych

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dot. wszystkich 3 ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XLII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XLII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych oraz CCTV i dojazd grupy interwencyjnej w:

* + 1. **332000 Delegatura Śląskiego Urząd Celno-Skarbowy w Rybniku ul. Kłokocińska 51, 44-251 Rybnik**

Dla tego obiektu wymagana jest grupa interwencyjna jako uzbrojona formacja.

Zamawiający oświadcza, że obiekt nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z ar. 5 ustawy o ochronie.

dane obiektu:

- ilość budynków: 2

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

* Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny;
* Boksy gospodarcze- jednokondygnacyjne;
* - powierzchnia:

budynek biurowy - o powierzchni użytkowej 514,00 m²,

boksy gospodarcze- 7 sztuk, wymiar pojedynczego boksu 300 x 500 cm,

- teren zewnętrzny: 3822,00 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej (do której podłączone są również autonomiczne czujki dymu ppoż.) oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 64 linii dozorowych

oraz system CCTV:

Kamery:

- wewnętrzne kopułkowe SAMSUNG – 5 szt.

- zewnętrzne CCD SAMSUNG; NVC – 5 szt.

Rejestrator ER 1601 - 1 szt.

Elektroniczny zamek szyfrowy z klamką (kontrola dostępu) – 27 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

* + 1. **332030 Oddział Celny w Raciborzu ul. Kościuszki 7c, 47-700 Racibórz**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

wynajmowana część budynku biurowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 13 linii dozorowych

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

* + 1. **331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach   
       ul. Pszczyńska 309, 44-100 Gliwice.**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy – system podlega konserwacji przez właściciela obiektu (nie przez IAS – usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemu antywłamaniowego za wyjątkiem zainstalowanego urządzenia służącego przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy).

**Do zadań Wykonawcy należy całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Dot. wszystkich 3 ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XLIII do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XLIII**

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego wraz   
z serwisem i konserwacją systemów alarmowych i dojazd grupy interwencyjnej w:

* + - 1. **331000 Delegatura Śląskiego Urząd Celno-Skarbowego w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice**

dane obiektu:

- trzy kondygnacje wynajmowane w obiekcie – piętro II, III(część), VI (część);

- powierzchnia:

* pomieszczenia biurowe na II i III piętrze budynku o łącznej powierzchni 1564,70 m2;
* powierzchnie pomocnicze na II i III piętrze budynku o łącznej powierzchni 715,22 m2;
* pomieszczenia magazynowe na VI piętrze o łącznej powierzchni 215,63 m2;

- teren zewnętrzny: 00,00 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 3

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV

Systemy podlegają konserwacji przez właściciela obiektu (nie przez IAS - usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemów bezpieczeństwa za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń służących przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy).

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

* + - 1. **331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ul. Żelazna 15b, 40-851 Katowice.**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, CCTV.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 28 linii dozorowych.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**3. 331000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach ul. Bracka 20e, 40-858 Katowice.**

dane obiektu:

- ilość budynków: 2 (wymagane odrębne dwa nadajniki monitoringu elektronicznego)

W związku z tym że obiekt składa się z 2 budynków na których są zainstalowane osobne systemy alarmowe zachodzi konieczność wyposażenia każdego budynku w osobny nadajnik do powiadamiania SMA Wykonawcy przy czym jeden budynek będzie podlegał ochronie na okres 10 miesięcy od godziny 15:00 dnia 31.01.2018 r. do 30.11.2018 r. do godziny 15:00, a drugi budynek na okres 5 miesięcy od godziny 15:00 dnia 1.07.2018 r. do 30.11.2018 r. do godziny 15:00

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 2

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy - system podlega konserwacji przez właściciela obiektu (nie przez IAS -usługa dla tego obiektu nie obejmuje konserwacji systemu antywłamaniowego za wyjątkiem zainstalowanych urządzeń służących przekazywaniu informacji do SMA Wykonawcy).

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Dot. wszystkich 3 ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

***ZKP-51/2017 Załącznik nr 5/XLIV do SIWZ***

..………………………, dnia …..… - ……… - 2017 r.

*pieczęć firmowa Wykonawcy*

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczące części XLIV**

Przedmiotem tej części zamówienia jest monitoring elektroniczny systemu alarmowego i CCTV wraz z serwisem i konserwacją systemów alarmowych w:

**333000 Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Częstochowie ul. Marsz. E. Rydza-Śmigłego 26, 42-200 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

* Budynek biurowy – pięciokondygnacyjny;

- powierzchnia:

budynek biurowy - o powierzchni użytkowej 1431,24 m²,

- teren zewnętrzny: 00,00 m²

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy, antynapadowy, CCTV.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 27 linii dozorowych

oraz system CCTV:

kamery:

- wewnętrzne – TAYAMA C3804-01 A1 -2 szt.

- wewnętrzne – SAFER SF 2000 – 2 szt.

- zewnętrzna – C4113 NIC – 1szt.

- zewnętrzna GANZ ZC-NH 258P – 1 szt.

Rejestrator VTV-N-2108 -1 szt.

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**2. 333010 Oddział Celny w Częstochowie ul. Legionów 59a, 42-200 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

budynki działalności publicznej:

wynajmowana część budynku biurowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 13 linii dozorowych

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

**3. 333000 Magazyn Delegatury Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie   
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa**

dane obiektu:

- ilość budynków: 1

- rodzaj budynków oraz ilość kondygnacji w poszczególnych budynkach:

wynajmowana część budynku magazynowego

- ilość wejść otwartych w czasie pracy jednostki: 1

Zainstalowane systemy bezpieczeństwa: antywłamaniowy.

**Do zadań Wykonawcy należy również całodobowe monitorowanie sygnałów z centrali antywłamaniowej oraz podłączenie jej do SMA.**

Konserwacja systemów alarmowych obejmuje: 4 linie dozorowe

Powyższa ilość i rodzaj urządzeń może różnić się od stanu faktycznego dlatego podczas pierwszej konserwacji wymagane jest wykonanie inwentaryzacji systemów oraz przekazanie protokołu z tej inwentaryzacji Zamawiającemu.

Dot. wszystkich 3 ww. obiektów. Grupa interwencyjna jest zobowiązana do niezwłocznego przyjazdu do obiektu w sytuacjach awaryjnych (np. sygnalizacji włamania, zagrożenia pożarowego itp.) jak również na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub sygnał pochodzący z przycisku antynapadowego.

Po przyjeździe do obiektu Grupa interwencyjna sprawdza obiekt pod kątem zgłoszenia i kontaktuje się telefonicznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego zgodnie z kolejnością na przekazanej liście. Wykonawca może odstąpić od interwencji po jej odwołaniu przez uprawnioną osobę wskazaną przez Zamawiającego. Wykonawca sporządzi protokół z dokonanych czynności.

………………............................................................

*podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*