Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz jednostek dla których przeglądy należy wykonywać przez cały okres umowy | | | | | | | |
| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMÓW POŻAROWYCH ZAINSTALOWANYCH W JEDNOSTCE | | Cena ryczałtowa netto za 1 przegląd kwartalny | Cena ryczałtowa brutto za 1 przegląd kwartalny | | Wartość brutto umowy dla jednostki  (4 przeglądy kwartalne) |
| 1. | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach w lokalizacji Katowice  ul. Damrota 25  40-022 Katowice | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR35 | 30 szt. |
| czujka temperatury Polon Alfa TUP35 | 1 szt. |
| akumulator 12V/1,2 AH | 4 szt. |
| akumulator 12V/2,0 AH | 2 szt. |
| sygnalizator akustyczny W2 SAK5 | 21 szt. |
| sygnalizator akustyczny zewnętrzny | 1 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP35 | 10 szt. |
| centrala oddymiania UNIMA BSS9/4M | 3 szt. |
| czujka dymu DO862 | 2 szt. |
| okna oddymiające | 4 szt. |
| przycisk przewietrzania | 3 szt. |
| przycisk oddymiania | 11 szt. |
| wskaźnik WZ31 | 2 szt. |
| 2. | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Sixta 17  43-300 Bielsko - Biała | centrala sygnalizacji pożaru Aritech FP1216C | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V 18AH | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Aritech DP 2061N | 91 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Aritech DM2010 | 9 szt. |
| centrala oddymiania Mercor MCR 9705 | 2 szt. |
| akumulatory 12V/3,6 AH | 4 szt. |
| przycisk przewietrzania | 2 szt. |
| przycisk oddymiania | 2 szt. |
| siłowniki okienne | 3 szt. |
| 3. | Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Gen. Stanisława Maczka 73  43-300 Bielsko - Biała | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa Alfa 3800 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V 18Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR40 | 9 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 3A | 5 szt. |
| sygnalizator akustyczny W2 SAK-5 | 8 szt. |
| 4. | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Warszawska 45  43-300 Bielsko - Biała | centrala sygnalizacji pożaru Teletec IRIS-2L | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V 18ah | 1 szt. |
| optyczna czujka dymu System Sensor 22051-E-46 | 130 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy System Sensor MCP5A-RP08 | 8 szt. |
| sygnalizatory W2 SAK7 | 5 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN 4102 KV2 | 1 szt. |
| akumulatory 12V 1,3Ah | 2 szt. |
| czujka dymu systemu oddymiania Polon Alfa DOR 35 | 2 szt. |
| przycisk przewietrzania LT | 2 szt. |
| przycisk oddymiania RT-45 | 6 szt. |
| siłowniki okienne KA 22/500 | 2 szt. |
| 5. | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Bielsko – Biała  ul. T. Regera 32  43-382 Bielsko - Biała | centrala oddymiania Mercor MCR-9705 8A | 2 szt. |  |  | |  |
| przycisk przewietrzania Mercor LT | 2 szt. |
| przycisk oddymiania Mercor | 6 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa | 10 szt. |
| centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa Ignis 1030 | 1 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DUR-40 | 7 szt. |
| sygnalizator W2 SA-7 | 1 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP63 | 3 szt. |
| sygnalizator zewnętrzny Flash Tone | 1 szt. |
| wyłącznik sygnału dźwiękowego W2 WSD-1 | 1 szt. |
| akumulatory 12v/5 Ah | 2 szt. |
| akumulatory 12V/3,6 Ah | 4 szt. |
| siłownik okienny | 8 szt. |
| 6. | Urząd Skarbowy w Będzinie  ul. J. Retingera 1  41-500 Będzin | centrala sygnalizacji pożaru Aritech 2864 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V 18Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Aritech DP 652 | 21 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Aritech DMN 700R | 11 szt. |
| czujka termiczna DT-654 | 6 szt. |
| 7. | Urząd Skarbowy w Bytomiu  ul. Wrocławska 92  41-902 Bytom | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/ 7,2Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR30 | 5 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP30 | 6 szt. |
| 8. | Urząd Skarbowy w Chorzowie  ul. Armii Krajowej 5  41-506 Chorzów | centrala sygnalizacji pożaru Telkom Telfa CSP-04.T3-02 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/ 45Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR-35 | 3 szt. |
| czujka DIO 36 | 10 szt. |
| czujka DIO-301-2 | 19 szt. |
| czujka optyczna | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy | 3 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN 4404 | 1 szt. |
| akumulatory 12V 3,6 Ah | 2 szt. |
| przycisk przewietrzania | 2 szt. |
| przycisk oddymiania | 4 szt. |
| klapy/okna | 5 szt. |
| 9. | Urząd Skarbowy w Cieszynie  ul. Kraszewskiego 4  43-400 Cieszyn  system połączony z PSP | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4200 | 1 szt. |  |  | |  |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR-4043 | 102 szt. |
| czujka optyczna DOR-4046 | 1 szt. |
| termiczna czujka dymu Polon Alfa TUN-4043 | 4 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP-4001 | 11 szt. |
| sygnalizatory Polon Alfa SAL-4001 | 14 szt. |
| centrala oddymiania RZN | 1 szt. |
| siłownik | 2 szt. |
| akumulatory 12V/ 28Ah | 2 szt. |
| 10. | Magazyn Likwidacyjny Cieszyn  ul. Mostowa 4  43-400 Cieszyn | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 1080 | 1 szt. |  |  | |  |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR 30 | 22 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR35 | 9 szt. |
| termiczna czujka dymu Polon Alfa TUP35 | 5 szt. |
| termiczna czujka dymu Polon Alfa TUP36 | 12 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP30 | 6 szt. |
| Magazyn Paliw Cieszyn  ul. Mostowa 4  43-400 Cieszyn | wskaźnik zadziałania WZ-31 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/ 7Ah | 2 szt. |
| separator Stahl 9167/13-11-00 | 1 szt. |
| 11. | Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach  ul. Rejtana 9  42-200 Częstochowa | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4200 | 1 szt. |  |  | |  |
| optyczna czujka dymu DOR-4043 | 126 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M | 10 szt. |
| adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001 | 10 szt. |
| sygnalizator akustyczny zewnętrzny SA K7 | 1 szt. |
| 12. | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej  ul. Krasińskiego 33A  41-300 Dąbrowa Górnicza  system połączony z PSP | centrala sygnalizacji pożaru Telfa Telsap2000 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V 40Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR35 | 1 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUP35 | 8 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 3AD | 18 szt. |
| wskaźnik zadziałania Polon Alfa WZ31 | 84 szt. |
| centrala oddymiania Mercor MCR 9705 X2 | 1 szt. |
| akumulatory 12V/ 3,2Ah | 2 szt. |
| przycisk przewietrzania LT | 2 szt. |
| przycisk oddymiania RT-45 | 8 szt. |
| siłownik okienny | 1 szt. |
| siłownik klapy | 2 szt. |
| 13. | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice | centrala sygnalizacji pożaru Sagita ASP100 | 1 szt. |  |  | |  |
| optyczna czujka dymu Aritech DP 862 | 93 szt. |
| sygnalizatory – optyczno-akustyczne | 20 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy | 14 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN 4402K V2 | 2 szt. |
| przycisk oddymiania D+H RT-42 | 3 szt. |
| klapy/okna | 3 szt. |
| akumulatory 12V/1,3Ah | 3 szt. |
| 14. | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Młodego Hutnika 2  44-100 Gliwice | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/ 7Ah | 2 szt. |
| czujka temperatury Polon Alfa TUP35 | 6 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP35 | 12 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN 4404 | 1 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN 4402 | 1 szt. |
| czujka dymu systemu oddymiania Polon Alfa DOR40 | 2 szt. |
| akumulatory 12V/ 3,6Ah | 4 szt. |
| przycisk oddymiania D+H RT45 | 4 szt. |
| 15. | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu – Zdroju  ul. 11-go listopada 13  44-335 Jastrzębie – Zdrój | centrala sygnalizacji pożaru Sagita ASP100 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/ 18Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Aritech DP 652 | 23 szt. |
| optyczna czujka dymu DUR-40 | 52 szt. |
| przycisk Sagita ROP-09 | 11 szt. |
| 16. | Urząd Skarbowy w Jaworznie  ul. Grunwaldzka 274  43-600 Jaworzno | centrala sygnalizacji pożaru Sagita ASP100 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/7Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR35 | 22 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR40 | 11 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP35 | 5 szt. |
| 17. | Pierwszy urząd skarbowy w Katowicach  ul. Żwirki i Wigury 17  40-063 Katowice | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa Ignis 1240 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/18Ah | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP34A | 6 szt. |
| wskaźnik WZ-31 | 6 szt. |
| sygnalizatory W2 SAK 7 | 10 szt. |
| 18. | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach  ul. Paderewskiego 32B  40-282 Katowice  system połączony z PSP | centrala sygnalizacji pożaru Sagita ASP 250 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/26Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Sagita DP862 | 219 szt. |
| sygnalizator akustyczny | 12 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Sagita | 23 szt. |
| czujka temperatury Sagita DT-654 | 2 szt. |
| czujka optyczna DP-652 | 3 szt. |
| czujka optyczna DOR-35 | 6 szt. |
| izolator zwarć IZS-07 | 2 szt. |
| adapter ABS | 6 szt. |
| centralka RZN D+H | 2 szt. |
| przycisk przewietrz. LT | 3 szt. |
| akumulator 12V/2,2Ah | 4 szt. |
| przycisk oddymiania | 3 szt. |
| klapy dymowe | 3 szt. |
| 19. | Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach  ul. Słoneczna 34  40-136 Katowice  system połączony z PSP | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4900 | 1 szt. |  |  | |  |
| zasilacz pożarowy Mercor KBZB-17-24V-1A | 2 szt. |
| zasilacz pożarowy bateriami 17Ah Merawex ZSP 135-D-7A-1 | 2 szt. |
| optyczna, uniwersalna czujka dymu Polon Alfa DUR4046 | 570 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR 4046 | 3 szt. |
| element kontrolno-sterujący Polon Alfa EKS 4001 | 77 szt. |
| sygnalizator optyczno-akustyczny W2 SA-K7 | 3 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 4001M | 23 szt. |
| uniwersalna centrala sterująca Polon Alfa UCS 4000 | 2 szt. |
| centrala sterująca przewietrzaniem z bateriami AFG 2400/8A | 3 szt. |
| SYSTEM ODDYMIANIA | klapy przeciwpożarowe na instalacji bytowej VX2H | 64 szt. |
| klapy wentylacji pożarowej na systemie wentylacji oddymiającej LX | 31 szt. |
| wentylatory oddymiające DVV 800D6-K/F600  wentylatory nawiewne kanałowe AXC 400-10 | 3 szt. |
| DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY DSO | sterownik sieciowy Bosch LBB 4401/00 | 1 szt. |
| rozdzielacz sieciowy Bosch LBB 4410/00 | 1 szt. |
| interfejs światłowodowy wraz z kontrolerami Bosch LBB 4414/00 | 2 szt. |
| podstawowa stacja mikrofonowa Bosch LBB 4430/00 | 3 szt. |
| klawiatura stacji mikrofonowej Bosch LBB 4432/00 | 5 szt. |
| zestaw nadzoru linii głośnikowych Bosch LBB 4442/00 | 20 szt. |
| obudowa modułu nadzoru linii głośnikowej Mercor KBPP 05ABN | 16 szt. |
| ceramiczna kostka z bezpiecznikiem z bezpiecznikiem termicznym Bosch LBC 1256/00 | 16 szt. |
| wzmacniacz mocy 4x125W Bosch LBB 4424/00 | 5 szt. |
| szafa aparaturowa z układem zasilania awaryjnego Merawex ZDSO400E-AK3 | 1 szt. |
| głośniki Bosch LBC 3086/41 | 216 szt. |
| osłona pożarowa Bosch LBC 3081/02 | 216 szt. |
| głośniki Bosch LBC 3018/00 | 34 szt. |
| 20. | Urząd Skarbowy w Kłobucku  Rynek im. Jana Pawła II 13  42-100 Kłobuck | centrala oddymiania AFG 2004 | 2 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/5Ah | 4 szt. |
| centrala oddymiania Geze E260 N8/1 | 1 szt. |
| zasilacz Merawex ZSP 135 2A | 1 szt. |
| akumulatory zasilaczy 12V/17Ah | 2 szt. |
| akumulatory 12V/17Ah | 2 szt. |
| UPS APC 650 | 3 szt. |
| przycisk przewietrzania | 3 szt. |
| przycisk oddymiania | 12 szt. |
| siłownik okienny | 2 szt. |
| siłownik drzwiowy Geze | 5 szt. |
| siłownik klapy | 3 szt. |
| czujka pogodowa | 1 szt. |
| optyczna czujka dymu | 24 szt. |
| 21. | Urząd Skarbowy w Lublińcu  ul. Paderewskiego 7B  42-700 Lubliniec | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4200 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/17Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DUR 4043 | 23 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUN 4043 | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 4001 | 11 szt. |
| moduł sterujący Polon Alfa EWS 4001 | 1 szt. |
| centrala oddymiania RZN D+H | 2 szt. |
| akumulatory 12V/1,2Ah | 4 szt. |
| przycisk przewietrzania | 2 szt. |
| przycisk oddymiania | 4 szt. |
| siłownik okienny | 4 szt. |
| optyczna czujka dymu | 3 szt. |
| 22. | Urząd Skarbowy w Mikołowie  ul. Hubera 4  43-190 Mikołów | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP-38-2 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/7,2Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR 35 | 19 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUP 37 | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 35 | 7 szt. |
| wskaźnik zadziałania WZ-31 | 19 szt. |
| 23. | Urząd Skarbowy w Mysłowicach  ul. Adama Mickiewicza 4  41-400 Mysłowice | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP-35 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/7Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DUR-40 | 9 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP-33 | 4 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30H | 4 szt. |
| wskaźnik zadziałania WZ-31 | 2 szt. |
| 24. | Urząd Skarbowy w Myszkowie  ul. Pułaskiego 68  42-300 Myszków | centrala sygnalizacji pożaru Aritech FP 1216C | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/18Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Aritech DP 2061 | 65 szt. |
| czujka termiczna Aritech DT 2063 | 1 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Aritech DM 2000 | 8 szt. |
| sygnalizator | 3 szt. |
| 25. | Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich  ul. Bytomska 92  41-940 Piekary Śląskie | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4200 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 40Ah Z-40 | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu DUR 4043 | 132 szt. |
| wskaźnik zadziałania WZ-31 | 28 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy 4001 | 11 szt. |
| element kontrolno-sterujący EKS 4001 | 1 szt. |
| sygnalizator SAL-4001 | 20 szt. |
| 26. | Urząd Skarbowy w Pszczynie  ul. 3 Maja 4  43-200 Pszczyna | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP-35A | 1 szt. |  |  | |  |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR-35 | 10 szt. |
| termiczna czujka dymu Polon Alfa TUP-35 | 1 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP-35A | 5 szt. |
| centrala sygnalizacji pożaru Sagita ASP250 | 1 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DUR-40 | 68 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-33 | 6 szt. |
| sygnalizator akustyczny SAK | 4 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN 4202 | 1 szt. |
| klapy/okna | 1 szt. |
| 27. | Urząd Skarbowy w Raciborzu  ul. Drzymały 32  47-400 Racibórz | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/7,2Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR 40 | 7 szt. |
| 28. | Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej  ul. Kokotek 6  41-700 Ruda Śląska | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/7Ah | 2 szt. |
| sygnalizator akustyczny zewnętrzny | 1 szt. |
| centrala oddymiania Essmann TRZ VDS | 1 szt. |
| centrala sygnalizacji pożaru Aritech 2864 | 1 szt. |
| akumulatory 12V/18Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Aritech DP652 | 12 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Aritech DMN 700R | 10 szt. |
| czujnik temperatury Aritech DT 654 | 3 szt. |
| centrala oddymiania Mercor 9705 | 1 szt. |
| sygnalizator akustyczny Aritech AS 263 | 2 szt. |
| przycisk oddymiania RT-45 | 4 szt. |
| akumulatory 12V/1,2Ah | 2 szt. |
| 29. | Urząd Skarbowy w Rybniku  Plac Armii Krajowej 3  44-200 Rybnik | centrala sygnalizacji pożaru Telkom Telfa CSP20.T3 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/26Ah | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-30 | 3 szt. |
| centrala oddymiania MCR-9705 | 1 szt. |
| akumulatory 12V/2,3Ah | 2 szt. |
| czujnik optyczny Kilsen | 6 szt. |
| przycisk przewietrzania LT | 1 szt. |
| przycisk oddymiania RPO-1 | 3 szt. |
| klapy/okna | 2 szt. |
| 30. | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Rybnik  ul. Kłokocińska 51  44-251 Rybnik | centrala oddymiania | 1 szt. |  |  | |  |
| 31. | Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich  ul. Śląska 84  41-100 Siemianowice Śląskie | centrala sygnalizacji pożaru Detectomat 3004 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/12Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Detectomat PL 3300 | 65 szt. |
| czujka termiczna Detectomat PL 3300T | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Detectomat PL 3300MCP | 16 szt. |
| sygnalizatory System Sensor EMA 24 | 4 szt. |
| centrala oddymiania Mercor MCR 9705 | 1 szt. |
| akumulatory | 4 szt. |
| przycisk przewietrzania | 1 szt. |
| siłownik okienny | 2 szt. |
| 32. | Urząd Skarbowy w Sosnowcu  ul. 3 Maja 20  41-200 Sosnowiec | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4200 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/18Ah | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP38A | 6 szt. |
| centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 4900 | 1 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR-4043 | 63 szt. |
| optyczna czujka dymu + wskaźnik zadziałania Polon Alfa DOR-4043 | 30 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUN-4043 | 4 szt. |
| czujka termiczna + wskaźnik zadziałania Polon Alfa TUN-4043 | 5 szt. |
| czujka dulana opt-cieplna Polon Alfa DIUT-6046 | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP-4001 | 9 szt. |
| sygnalizator akustyczno-optyczny Polon Alfa SAK 7 | 6 szt. |
| czujka DUR-4043 | 4 szt. |
| adapter ADC-4001 | 9 szt. |
| akumulatory 12V/40Ah | 2 szt. |
| akumulatory 12V/7Ah | 4 szt. |
| centrala uniwersalna oddymiania Polon Alfa UCS-6000 | 1 szt. |
| system oddymiania wentylator oddymiania | 3 szt. |
| wskaźnik WZ | 40 szt. |
| 33. | Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu  ul. Braci Mieroszewskich 97  51-219 Sosnowiec  system połączony z PSP | centrala oddymiania D+H RZN 4408K | 2 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/1,2Ah | 4 szt. |
| przycisk oddymiania D+H RT45 | 2 szt. |
| 34. | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach  ul. Opolska 23  42-600 Tarnowskie Góry | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa Telsap 10T3 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/17Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DIO-31A-2 | 52 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUP-35 | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 30 | 8 szt. |
| sygnalizatory W2 SAK7 | 7 szt. |
| centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa Ignis 2040 | 1 szt. |
| akumulatory 12V/7Ah | 2 szt. |
| czujka optyczna dymu Polon Alfa DOR-40 | 4 szt. |
| sygnalizator akustyczny Polon Alfa SAK | 1 szt. |
| 35. | Urząd Skarbowy w Tychach  ul. Niepodległości 60  43-100 Tychy | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 3800 | 1 szt. |  |  | |  |
| tablica adresowa Polon Alfa TA-38A | 2 szt. |
| zasilacz Merawex ZSP135 | 1 szt. |
| akumulatory 12V/18Ah | 4 szt. |
| czujka dymu Polon Alfa DIO-37 | 141 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUP-37 | 26 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 40H | 14 szt. |
| sygnalizatory Polon Alfa SAK7 | 17 szt. |
| czujka optyczna Polon Alfa DOR-35 | 3 szt. |
| centrala oddymiania D+H RZN | 1 szt. |
| akumulatory 12V/1,3Ah | 2 szt. |
| przycisk przewietrzania LT | 1 szt. |
| przycisk oddymiania RT-42 | 1 szt. |
| siłownik okienny KA 22/500 | 2 szt. |
| 36. | Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim  ul. Głowackiego 4  44-300 Wodzisław Śląski | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa Alfa 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| przystawka PCSP-35 | 1 szt. |
| akumulatory 12V/7Ah | 2 szt. |
| wskaźnik zadziałania WZ-31 | 70 szt. |
| czujka optyczna dymu DOR-35 | 1 szt. |
| czujka optyczna dymu Polon Alfa DOR 40 | 112 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUP-37 | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 38 | 1 szt. |
| sygnalizatory SAK | 8 szt. |
| detektor zasysania Xtralis | 1 szt. |
| 37. | Urząd Skarbowy w Zabrzu  ul. Bytomska 2  41-800 Zabrze  system połączony PSP | centrala oddymiania | 1 szt. |  |  | |  |
| 38. | Urząd Skarbowy w Zawierciu  ul. Leśna 8  42-400 Zawiercie | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 20T3 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/45Ah | 2 szt. |
| czujka termiczna Polon Alfa TUP-37 | 1 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 40H | 8 szt. |
| wskaźnik zadziałania Polon Alfa WZ31 | 30 szt. |
| sygnalizatory SAK | 3 szt. |
| 39. | Urząd Skarbowy w Żorach  ul. Wodzisławska 1  44-240 Żory | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa CSP 35A | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/7Ah | 2 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 34 | 3 szt. |
| wskaźnik WZ31 | 9 szt. |
| 40. | Urząd Skarbowy w Żywcu  ul. Krasińskiego 11  34-300 Żywiec | centrala sygnalizacji pożaru Polon Alfa 3800 | 1 szt. |  |  | |  |
| akumulatory 12V/18Ah | 2 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR-40 | 6 szt. |
| optyczna czujka dymu Polon Alfa DOR-35 | 25 szt. |
| ręczny ostrzegacz pożarowy Polon Alfa ROP 38A | 4 szt. |
| sygnalizatory akustyczny W2 SAK7 | 1 szt. |
| RAZEM | | | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz jednostek dla których należy wykonywać przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu raz w trakcie trwania umowy | | | | | |
| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO ZAINSTALOWANY W JEDNOSTCE | | Cenna netto za przegląd | Cena brutto za przegląd |
| 1. | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach w lokalizacji Katowice  ul. Damrota 25  40-022 Katowice | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 3 szt. |  |  |
| 2. | Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Sixta 17  43-300 Bielsko - Biała | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 3. | Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Gen. Stanisława Maczka 73  43-300 Bielsko - Biała | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 4. | Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Warszawska 45  43-300 Bielsko - Biała | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 5. | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Bielsko – Biała  ul. T. Regera 32  43-382 Bielsko - Biała | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 6. | Urząd Skarbowy w Będzinie  ul. J. Retingera 1  41-500 Będzin | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 7. | Urząd Skarbowy w Bytomiu  ul. Wrocławska 92  41-902 Bytom | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 8. | Urząd Skarbowy w Chorzowie  ul. Armii Krajowej 5  41-500 Chorzów | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 9. | Urząd Skarbowy w Cieszynie  ul. Kraszewskiego 4  43-400 Cieszyn  system połączony z PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 10. | Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach  ul. Nad Białką 1A  43-502 Czechowice-Dziedzice | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 11. | Siedziba zamiejscowa Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Cieszynie  ul. Bielska 47A  43-400 Cieszyn | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 12. | Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie  ul. Tkacka 3  42-200 Częstochowa  System połączony z PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 13. | Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach  ul. Rejtana 9  42-200 Częstochowa | przeciwpożarowy włącznik prądu STK, WG250 | 2 szt. |  |  |
| 14. | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Częstochowa  ul. Marsz. E. Rydza-Śmigłego 26  42-200 Częstochowa | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 15. | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej  ul. Krasińskiego 33A  41-300 Dąbrowa Górnicza  system połączony z PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 16. | Pierwszy Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 17. | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Młodego Hutnika 2  44-100 Gliwice | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 18. | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu – Zdroju  ul. 11-go listopada 13  44-335 Jastrzębie – Zdrój | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 19. | Urząd Skarbowy w Jaworznie  ul. Grunwaldzka 274  43-600 Jaworzno | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 20. | Pierwszy urząd skarbowy w Katowicach  ul. Żwirki i Wigury 17  40-063 Katowice | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 21. | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach  ul. Paderewskiego 32B  40-282 Katowice  system połączony z PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 22. | Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach  ul. Słoneczna 34  40-136 Katowice  system połączony z PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 5 szt. |  |  |
| 23. | Urząd Skarbowy w Kłobucku  Rynek im. Jana Pawła II 13  42-100 Kłobuck | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 24. | Urząd Skarbowy w Lublińcu  ul. Paderewskiego 7B  42-700 Lubliniec | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 25. | Urząd Skarbowy w Mikołowie  ul. Hubera 4  43-190 Mikołów | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 26. | Urząd Skarbowy w Mysłowicach  ul. Adama Mickiewicza 4  41-400 Mysłowice | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 27. | Urząd Skarbowy w Myszkowie  ul. Pułaskiego 68  42-300 Myszków | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 28. | Urząd Skarbowy w Pszczynie  ul. 3 Maja 4  43-200 Pszczyna | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 29. | Urząd Skarbowy w Raciborzu  ul. Drzymały 32  47-400 Racibórz | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 30. | Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej  ul. Kokotek 6  41-700 Ruda Śląska | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 31. | Urząd Skarbowy w Rybniku  Plac Armii Krajowej 3  44-200 Rybnik | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 32. | Delegatura Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Rybnik  ul. Kłokocińska 51  44-251 Rybnik | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| 33. | Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich  ul. Śląska 84  41-100 Siemianowice Śląskie | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 34. | Urząd Skarbowy w Sosnowcu  ul. 3 Maja 20  41-200 Sosnowiec | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 35. | Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu  ul. Braci Mieroszewskich 97  51-219 Sosnowiec  system połączony z PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu ROP-33 | 7 szt. |  |  |
| 36. | Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach  ul. Opolska 23  42-600 Tarnowskie Góry | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 37. | Urząd Skarbowy w Tychach  ul. Niepodległości 60  43-100 Tychy | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 38. | Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim  ul. Głowackiego 4  44-300 Wodzisław Śląski | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 39. | Urząd Skarbowy w Zabrzu  ul. Bytomska 2  41-800 Zabrze  system połączony PSP | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 40. | Urząd Skarbowy w Zawierciu  ul. Leśna 8  42-400 Zawiercie | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 1 szt. |  |  |
| 41. | Urząd Skarbowy w Żywcu  ul. Krasińskiego 11  34-300 Żywiec | przeciwpożarowy wyłącznik prądu | 2 szt. |  |  |
| RAZEM | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz jednostek dla których należy wykonywać przegląd jonizacyjnej czujki dymu raz w trakcie trwania umowy | | | | | |
| Lp. | NAZWA JEDNOSTKI | ELEMENT SKŁADOWY SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO ZAINSTALOWANY W JEDNOSTCE | | Cenna netto za przegląd | Cena brutto za przegląd |
| 1. | Izba Administracji Skarbowej w Katowicach w lokalizacji Katowice  ul. Damrota 25  40-022 Katowice | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO37 | 1 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO36 | 2 szt. |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31-A2 | 37 szt. |
| 2. | Drugi Urząd Skarbowy w Bielsku – Białej  ul. Gen. Stanisława Maczka 73  43-300 Bielsko - Biała | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO35 | 20 szt. |  |  |
| 3. | Urząd Skarbowy w Będzinie  ul. J. Retingera 1  41-500 Będzin | jonowa czujka dymu Aritech DI 860 | 39 szt. |  |  |
| jonowa czujka dymu Aritech DI 950 | 98 szt. |
| 4. | Urząd Skarbowy w Bytomiu  ul. Wrocławska 92  41-902 Bytom | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO36 | 14 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO40 | 18 szt. |
| czujka jonowa dymu Polon Alfa DIO 37 | 2 szt. |
| czujka jonowa dymu Polon Alfa DIO-31A-2 | 1 szt. |
| 5. | Magazyn Paliw Cieszyn  ul. Mostowa 4  43-400 Cieszyn | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO37 EX | 4 szt. |  |  |
| 6. | Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej  ul. Krasińskiego 33A  41-300 Dąbrowa Górnicza  system połączony z PSP | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO31-A2 | 83 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO40 | 84 szt. |
| 7. | Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach  ul. Młodego Hutnika 2  44-100 Gliwice | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31-A2 | 48 szt. |  |  |
| 8. | Urząd Skarbowy w Jastrzębiu – Zdroju  ul. 11-go listopada 13  44-335 Jastrzębie - Zdrój | czujka jonowa dymu DI-860 | 20 szt. |  |  |
| 9. | Urząd Skarbowy w Jaworznie  ul. Grunwaldzka 274  43-600 Jaworzno | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO36 | 2 szt. |  |  |
| 10. | Pierwszy urząd skarbowy w Katowicach  ul. Żwirki i Wigury 17  40-063 Katowice | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO40 | 43 szt. |  |  |
| 11. | Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach  ul. Paderewskiego 32B  40-282 Katowice  system połączony z PSP | czujka jonowa DI-860 | 19 szt. |  |  |
| czujka jonowa DIO-37 | 1 szt. |
| 12. | Urząd Skarbowy w Lublińcu  ul. Paderewskiego 7B  42-700 Lubliniec | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 4043 | 14 szt. |  |  |
| 13 | Urząd Skarbowy w Mikołowie  ul. Hubera 4  43-190 Mikołów | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 36 | 72 szt. |  |  |
| 14. | Urząd Skarbowy w Mysłowicach  ul. Adama Mickiewicza 4  41-400 Mysłowice | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31-A2 | 11 szt. |  |  |
| 15. | Urząd Skarbowy w Pszczynie  ul. 3 Maja 4  43-200 Pszczyna | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO-3/A2 | 53 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu D10-40 | 12 szt. |
| 16. | Urząd Skarbowy w Raciborzu  ul. Drzymały 32  47-400 Racibórz | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 36 | 33 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 37 | 2 szt. |
| 17. | Urząd Skarbowy w Rudzie Śląskiej  ul. Kokotek 6  41-700 Ruda Śląska | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31-A2 | 30 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Aritech DI650 | 49 szt. |
| 18. | Urząd Skarbowy w Rybniku  Plac Armii Krajowej 3  44-200 Rybnik | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO-37 | 19 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO-40 | 1 szt. |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31A-2 | 1 szt. |
| 19. | Urząd Skarbowy w Sosnowcu  ul. 3 Maja 20  41-200 Sosnowiec | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 36 | 8 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO-31A-2 | 7 szt. |
| 20. | Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim  ul. Głowackiego 4  44-300 Wodzisław Śląski | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO-301 | 1 szt. |  |  |
| 21. | Urząd Skarbowy w Zawierciu  ul. Leśna 8  42-400 Zawiercie | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31-A2 | 62 szt. |  |  |
| jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 37 | 9 szt. |
| 22. | Urząd Skarbowy w Żorach  ul. Wodzisławska 1  44-240 Żory | jonizacyjna czujka dymu Polon Alfa DIO 31-A2 | 19 szt. |  |  |
| RAZEM | | | | |  |

SUMA = wartość RAZEM tabeli „Wykaz jednostek dla których przeglądy należy wykonywać przez cały okres umowy” + wartość RAZEM tabeli „Wykaz jednostek dla których należy wykonywać przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu przez cały okres umowy” + wartość RAZEM tabeli „Wykaz jednostek dla których należy wykonywać przegląd jonizacyjnej czujki dymu przez cały okres umowy”

SUMA = …………………………………………………..

…………….………… dnia, .................... ……................................................................

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy