2401-ILZ-1.261.4.2019.2

**Opis przedmiotu zamówienia dotyczący awaryjnej naprawy dźwigu osobowego w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 5.**

Dźwig osobowy o nr fabrycznym 108225, nr ewidencyjny: N3109009043.

Producent: Technika Dźwigów Dorota Michoń - rok. wykonania 2010, typ dźwigu – elektryczny, rodzaj dźwigu – osobowy, wysokość podnoszenia 14,77 m, liczba przystanków 6.

Uszkodzenie: falownik Fuji Electric

Parametry uszkodzonych części:

Moc 7,5 kW

Zakres prac:

1. Demontaż i montaż falownika.
2. Oprogramowanie.
3. Wykonanie wymaganych pomiarów po wymianie falownika.
4. Odbiór robót przez zleceniodawcę.

Oferent powinien uwzględnić wszystkie elementy i związane z nimi koszty, które nie są wymienione w niniejszej specyfikacji, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

Zalecana wizja lokalna (po uprzednim powiadomieniu Urzędu Skarbowego w Chorzowie).

UWAGA:

Termin wykonania do 3 tygodni od daty złożenia zlecenia/zawarcia umowy.