# **Załącznik nr 2 do Zaproszenia**

**2401-ILZ-1.261.18.2019**

# **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zakresu prac zgodnie z umieszczonym w tabeli opisem w nw.budynku administrowanym przez Izbę Administracji Skarbowej
Katowicach:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa jednostki | Adres | Typ zestawu hydroforowego | Zakres prac |
| 1. | Urząd Skarbowy w Lublińcu  | Lubliniec, ul. Paderewskiego 7b | WILO COR MOVI 804/ER-P | Zdemontowanie sterownika oraz pomp, montaż nowych zaworów odcinających (6 szt.) i zwrotnych (3 szt.), zdiagnozowanie usterki, transport, przedstawienie wyceny naprawy diagnozowanych urządzeń. |

1. Przed rozpoczęciem prac wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu wykonania usługi z Zamawiającym.
2. Prace należy wykonywać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp oraz ppoż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji z przeprowadzonej diagnozy usterki wraz z wyceną naprawy diagnozowanych urządzeń.
5. Powyższą dokumentację (zaleca się, aby dokumentacja sporządzana była przy użyciu komputera) należy przekazać bezpośrednio do Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, ul. Damrota 25.
6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca i/lub zatrudnieni przez niego pracownicy wykonujący prace dysponowali odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.
7. Przed rozpoczęciem prac zalecana jest wizja lokalna.
8. Termin realizacji 30 dni od daty wystawienia zlecenia.
9. Osoby kontaktowe:
10. Izba Administracji Skarbowej w Katowicach:

Pan Wojciech Wrona tel.:32 207 64 81; Pan Mariusz Stempniak tel.: 32 207 60 16,

1. Urząd Skarbowy w Lublińcu:

Pan Krzysztof Ziomek tel. 695 434 400 lub 32 277 76 08.