**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu   
w budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego przy ul. Kraszewskiego 4 w Cieszynie.

1. Zakres prac obejmuje:

1) demontaż i przekazanie Zamawiającemu urządzeń SSWiN,

2) montaż:

a) centralka alarmowa - kpl. 1,

b) moduł wejść/wyjść (ekspander) - szt. 5,

c) zasilacz buforowy 4A/12V (zasilacz do ekspanderów) - szt. 5,

d) klawiatura LCD+obudowa szt. 3,

e) czujka ruchu (zamontowanie w miejscu obecnie podłączonych – piwnica, parter) - szt. 58,

f) czujka Kontrakton – szt. 1,

g) czujka zbicia szyby szkła – szt. 1

h) sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny szt. 1,

i) akumulator 18Ah/12V szt. 1,

j) akumulator 7Ah/12V szt. 5,

k) wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Uwaga: należy wykorzystać istniejące okablowanie.

2. Zamawiający wymaga, aby udzielona gwarancja na zamontowane urządzenia była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, jednak nie mniejszy niż 24 miesiące, licząc od daty odbioru wykonania robót przez Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) poinformowania o planowanym terminie rozpoczęcia prac – w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) realizacji prac w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 17.00,

3) naprawy wszelkich powłok malarskich i tynkowych w przypadku uszkodzenia podczas demontażu/montażu,

4) utrzymywanie czystości na terenie wykonywanych prac – codziennie należy obowiązkowo sprzątać obszar, który uległ zabrudzeniu w wyniku wykonywanych prac.

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych liczonych od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót.

5. Warunkiem odbioru robót, jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.

6. Przed złożeniem ofert zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu chęci odbycia takiej wizyty.

7. Osoba kontaktowa przy realizacji zamówienia:

- Izba Administracji Skarbowej w Katowicach:

Anna Gwóźdź, tel. 32 207 6368

- Urząd Skarbowy w Cieszynie:

Barbara Bromnik, tel. 33 852 6316

Sporządził: Anna Gwóźdź tel. 32/ 207-63-68

ul. Damrota 25, tel.: +48 32 207 60 00 NIP: 954-13-02-993 www.slaskie.kas.gov.pl

40-022 Katowice fax: +48 32 207 60 10 REGON: 001021234 [kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl](mailto:kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl)